АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»

РЕЕСТР АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ ГЖИ МО

/по которым вынесены Постановления и назначены наказания в виде штрафов/

за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

| № п/п | Дата осмотра | Адрес МКД | Выявленные нарушения | Отметка об устранении нарушения | Постановление (статья КоАп РФ) | Сумма штрафа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территориальное управление № 1 «Старый Городок» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.03.2018 | п. Гарь-Покровское д.48 | Подтопление подвала в районе 3-го подъезда | устранено | 08ОГ/17-272-26-17-2018 ст. 14.1.3 ч.2 | ю/л – 125 000 руб. | По решению суда |
| Территориальное управление № 2 «Горки-10» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.03.2018 | п. Горки-10 д.23 под.2 | Частично отсутствуют: пожарные гидранты, ос-текление переходных дверей. Частично нарушен штукатурно-окрасочный слой стен, потолка. В автопаркинге: следы подтопления, нарушен шту-катурный слой стен, потолка. | устранено | 08ОГ/17-516-26-17-2018 ст. 14.1.3 ч.2 | ю/л – 125 000 руб. | По решению суда |
|  | 28.03.2018 | п. Горки-10 д.3 под.2 | В квартире №26 следы протечек над окном; на кровле - сосульки, наледь. В под. №2 нарушение окрасочного слоя с 1 по 4 эт., вандальные надпи-си. В неудовлетворительном состоянии приборы освещения. | устранено | 08ОГ/17-702-26-17-2018 ст. 14.1.3 ч.2 | ю/л – 125 000 руб. | По решению суда |
| Территориальное управление № 3 «Голицыно» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.04.2018 | г. Голицыно пр-кт Керамиков д.98 | Увлажнение фасада дома в районе квартир №36, 40; нарушение штукатурного слоя наружной сте-ны. | устранено | 08ОГ/17-703-26-17-2018 ст. 14.1.3 ч.2 | ю/л – 125 000 руб. | По решению суда |
|  | 20.04.2018 | с. Введенское д.30А | Отсутствует договор о ресурсоснабжающей орга-низацией по коммунальной услуге ХВС. Принять меры к заключению договора с ООО «Звенигород-ский городской водоканал». | устранено | 08ОГ/17-1362-26-17-2018 ст. 14.1.3 ч.2 | ю/л – 0,00 руб. | Штраф -125 000 руб. обжалован, решение Суда от 10.08.2018г |
|  | 22.06.2018 | г. Голицыно Виндавский проспект д.42 Прохина Т.П. | В под. №2,3,4 отслоение штукатурно-окрасочного слоя с 1 по 5 этажи, местами разрушено плиточное покрытие пола. Частичное разрушение отмостки, цоколя. | устранено | 08ОГ/17-2152-26-17-2018 ст. 14.1.3 ч.2 | ю/л – 125 000 руб. | По решению суда |
|  | 25.07.2018 | г. Голицыно Виндавский пр-кт д.44 | Следы разрушения кровельного покрытия над квартирой №59. | устранено | 08ОГ/17-2591-26-17-2018 ст. 14.1.3 ч.2 | ю/л – 125 000 руб. | По решению суда |
|  | 27.07.2018 | г. Голицино Банный переулок д.3 | Частичное разрушение отмостки, цоколя. | устранено | 08ОГ/17-2389-26-17-2018 ст. 14.1.3 ч.2 | ю/л – 125 000 руб. | По решению суда |
|  | 16.08.2018 | г. Голицино ул. Советская д.52 корп.6 | Частичное разрушение отмостки; подтопление подвала; загрязнение МОП, отсутствует график уборки. | устранено | 08ВХ/04-16354-26-17-2018 ст. 14.1.3. ч.2 | ю/л – 125 000 руб. | По решению суда |
|  | 11.10.2018 | с. Юдино ул. Верхняя д.79 Б | Отсутствуют устройства защитного отключения в местах общего пользования под. №1 эт.1,2,3; под. №2 эт.1,2. | Необходим капи-тальный ремонт (в плане ФКР 2018-2019гг.) | 08ОГ/17-3568-26-17-2018 ст. 14.1.3 ч.2 ст.19.5 ч.24 | ю/л – 125 000 руб. ю/л – 100 000 руб. | По решению суда |
| Территориальное управление № 4 «Немчиновка» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.06.2018 | п. Новоивановское ул. Калинина д.14 | В подъезде №1 и холле 1-го этажа на стене, при-мыкающей к тамбурной двери, нарушен окрасоч-ный слой входной группы. | устранено | 08ОГ/17-2154-26-17-2018 ст. 14.1.3 ч.2 ст.19.5 ч.24 | ю/л – 0,00 руб. ю/л – 100 000 руб. | По решению суда |
|  | 01.06.2018 | п. Новоивановское ул. Калинина д.8 | Отсутствует договор с ресурсоснабжающей организацией по электроснабжению. | Эл. снабжение дома осуществляет ГНУ Моск-ий НИИСХ «Немчиновка» Рос-сельхозакадемии | 08ОГ/17-1779-26-17-2018 ст. 14.1.3 ч.2 ст.19.5 ч.1 | ю/л – 0,00 руб. ю/л – 10 000 руб. | По решению суда |
|  | 22.06.2018 | Новоивановское ул. Агрохимиков д.7 | С 1 по 16 этаж нарушен окрасочный слой лестнич-ных клеток, частично напольное покрытие л/кл.; с 2 по 16 этаж отсутствуют стекла в переходных дверях; локальное разрушение цоколя дома. | устранено | 08ОГ/17-2222-26-17-2018 ст. 14.1.3 ч.2 ст.19.5 ч.24 | ю/л – 0,00 руб. ю/л – 100 000 руб. | По решению суда |
|  | 13.09.2018 | п. Новая Трехгорка ул. Кутузовская д.72Б | Частичное разрушение кровельного покрытия лоджии над квартирой 144 (последний этаж); грибок и плесень на потолке лоджии кв-ры 144. | устранено | 08ОГ/17-3295-26-17-2018 ст. 14.1.3 ч.2 | ю/л – 125 000 руб. | По решению суда |
| Территориальное управление № 5 «Жаворонки» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.03.2018 | с. Жаворонки ул. 30 лет Октября д.10 | Разрушение плит перекрытий крыши вплоть до арматуры. В коридоре и кухни квартиры 47 следы протечек кровли. | Кровля в плане капитального ремонта на 2019г. | 08ОГ/17-508-26-17-2018 ст. 14.1.3 ч.2 | ю/л – 0,00 руб. | Штраф -125 000 руб. обжалован, решение Суда от 24.07.2018г |
|  | 30.03.2018 | п. ВНИИССОК ул. Березовая д.4 | Следы протечек кровли в квартирах № 68,130,135 из-за неудовлетворительного состояния кровель-ного покрытия. | устранено | 08ОГ/17-540-26-17-2018 Ст.14.1.3 ч.2 | ю/л – 125 000 руб. | По решению суда |
| Территориальное управление № 6 «Новая Трехгорка» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.05.2018 | г. Одинцово ул. Чистяковой д.67 | Нарушен штукатурно-окрасочный слой стен под.1 эт.1, под.3 эт.1,2,22, под.4 эт.1. Заварен мусоро-провод. Нет освещения в мусорокамерах. Под.1 эт.1- разрушена напольная плитка. Загрязнение напольного покрытия в под.1,2. В под.4 нарушен штук-окрасочный слой потолка входного крыльца. | устранено | 08 ОГ/17-1542-26-17-2018 ст. 14.1.3 ч.2 ст.19.5 ч.24 | ю/л – 0,00 руб. ю/л – 100 000 руб. | По решению суда |
| Теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.01.2018 | г. Одинцово Красногорское шоссе д.4 | Отсутствует общедомовой прибор учёта тепловой энергии (в подвальном помещении). | устранено | 08ОГ/17-4410-26-17-2017 ст. 9.16 ч.12 | ю/л – 50 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 20.03.2018г. |
|  | 01.06.2018 | п. Новоивановское ул. Агрохимиков д.7 | Не введены в эксплуатацию общедомовые прибо-ры учёта тепловой энергии и водоснабжения, установленные в подвальном помещении. | устранено | 08ВХ/04-10540-26-17-2018/1 ст. 9.16 ч.12 | ю/л – 50 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 10.07.2018г. |
|  | 01.06.2018 | п. Новоивановское ул. Калинина д.8 | Не введён в эксплуатацию общедомовой прибор учёта тепловой энергии, установленный в под-вальном помещении. Начисление за отопление производится по нормативу. | устранено | 08Ог/17-1779-26-17-2018/1 ст. 9.16 ч.4 | ю/л – 20 000 руб. | Постановление ГЖИ от 31.07.2018г. |
|  | 19.10.2018 | п. Новый городок д.38 | Отсутствует ОДПУ тепловой энергии. | В работе | 08ВХ/04-15525-26-17-2018/1 ст. 9.16 ч.12 | ю/л – 50 000 руб. | Постановление ГЖИ от 30.10.2018г. |
|  | 19.10.2018 | п. Новый городок д.22 | Отсутствует ОДПУ горячего водоснабжения. | В работе | 08ВХ/04-15525-26-17-2018/3 ст. 9.16 ч.12 | ю/л – 50 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 30.10.2018г. |
|  | 19.10.2018 | п. Новый городок д.39 | Отсутствует ОДПУ тепловой энергии. | В работе | 08ВХ/04-15525-26-17-2018/4 ст. 9.16 ч.12 | ю/л – 50 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 30.10.2018г. |
|  | 20.11.2018 | г. Одинцово ул. Маршала Жукова д.4 | Принять меры по установке ОДПУ ТЭ и ГВС. | В ГЖИ представ-лены акты об от-сутвии техничес-кой возможности установки ОДПУ ТЭ и ГВС | 08СЗ/01-17950-26-17-2018/7/3/1 ст.9.16 ч.12 08СЗ/01-17950-26-17-2018/7/6/1 ст.9.16 ч.12 | ю/л – 50 000 руб. ю/л – 50 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 29.01.2019г. Постановление ГЖИ МО от 29.01.2019г. |
|  | 20.12.2018 | п. Новый Городок д.15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | Установить и ввести в эксплуатацию ОДПУ ТЭ и ГВС. | В работе | 08СЗ/01-17950-26-17-2018/16/6 ст.9.16 ч.12 | ю/л – 50 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 28.12.2018г. |
|  | 21.12.2018 | г. Одинцово ул.М.Бирюзова д.14,28 к.1,2; ул.Вокзальная д.7,13,17,51; ул.Говоро-ва д.38; ул.Комсомоль-ская д.7,7а; ул.М. Кры-лова д.1; ул.Маковско-го д.10; Можайское ш. д.25,36,40 | Установить и ввести в эксплуатацию ОДПУ ТЭ и ГВС | В работе | 08СЗ/01-17950-26-17-2018/9/999 ст.9.16 ч.12 | ю/л – 50 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 28.12.2018г. |
|  | 21.12.2018 | г. Одинцово Можайское ш., д.15,41, 44,46; ул.Неделина д.5, 7; ул.Ново-Спорт. д.10; ул.Садовая д.26; ул.Со-ветская, д.1; ул.Сосно-вая, д.20,28в,28г,28б, 28д | Установить и ввести в эксплуатацию ОДПУ ТЭ и ГВС | В работе | 08СЗ/01-17950-26-17-2018/9/888 ст.9.16 ч.12 | ю/л – 50 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 28.12.2018г. |
|  | 21.12.2018 | п.Усово-Тупик д.11,12 д.Кобяково ул.Север-ная д.46,47,48,49,50,51, 58; г.Голицыно Пуш-кинский пр-кт д.50 Виндавский пр-кт д.43; с.Жаворонки ул.7-я Советская д.41; г.Кубинка-8 д.1,5,10 | Уставить и ввести в эксплуатацию ОДПУ ХВС | В работе | 08СЗ/01-17950-26-17-2018/45 ст.9.16 ч.12 08СЗ/01-17950-26-17-2018/77 ст.9.16 ч.12 | ю/л – 50 000 руб. ю/л – 50 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 28.12.2018г. Постановление ГЖИ МО от 28.12.2018г. |
|  | 27.12.2018 | г.Голицино Керамиков пр-кт д.80; ул. Советс-кая д.50,54/2,54/3,54/4, 56/1,58,60; б-р ген.Ре-мизова д.6; Погранич-ный пр-зд,1;г.Кубинка Наро-Фоминск. ш. д.38; п.Лесной гор. ул.Фа-садная д.8/5; п. сан. им. Герцена д.13,14,16,17, 19,20,21, 45,46,47,48,49, 50,51 | Установить и ввести в экслуатацию ОДПУ ТЭ | В работе | 08СЗ/01-17950-26-17-2018/50 ст. 9.16 ч.12 | ю/л – 50 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 28.12.2018г. |

Исп.:  инженер 1-ой категории: Назаренко Л.В.

Служба Главного инженера по эксплуатации жилого фонда

тел.: 8(916)883-22-57