С П Р А В К А

по итогам проверки готовности жилого фонда АО «Одинцовская Теплосеть»  к отопительному сезону 2018-2019гг., проведенной Госжилинспекцией МО и составлением протоколов об административных правонарушениях, предусмотренные ст.9.16 ч.4 КоАП РФ в отношении Акционерного общества «Одинцовская Теплосеть» (сумма штрафа от 20 тыс. до 30 тыс. рублей) и в отношении должностного лица Акционерного общества «Одинцовская Теплосеть» (сумма штрафа от 5 тыс. до 10 тыс. рублей)

| № п/п | Дата осмотра | Адрес МКД | Выявленные нарушения | Отметка об исполнении | Номер постановления ГЖИ, дата | Сумма штрафа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30.07.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.1 | В под.2: подтопление подвала; вх. дверь не оборудована доводчиком (пружиной) | устранено 10.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Д/1/1 28.08.2018 08вх/03-6631=2018/Д/1/2 14.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - П.С.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.18.09.18г |
|  | 30.07.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.4 | Входная дверь под.1 не оборудована доводчиком (пружиной) | устранено 10.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Д/2/1 28.08.2018 08вх/03-6631=2018/Д/2/2 - | ю/л- прекращено д/л - прекращено | - - |
|  | 30.07.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.5 | Подтопление подвала под.3 | устранено 10.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Д/3/1 28.08.2018 08вх/03-6631=2018/Д/3/2 14.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - П.С.А. 5.т.р. | - б/нал.опл.18.09.18г |
|  | 30.07.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.6 | Подтопление подвала под.2 (3) | устранено 10.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Д/4/1 28.08.2018 08вх/03-6631=2018/Д/4/2 14.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - П.С.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.18.09.18г |
|  | 30.07.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.7 | Подтопление подвала под.1 | устранено 10.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Д/5/1 28.08.2018 08вх/03-6631=2018/Д/5/2 14.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - П.С.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.18.09.18г |
|  | 30.07.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.8 | Подтопление подвала под.1 | устранено 10.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Д/6/1 28.08.2018 08вх/03-6631=2018/Д/6/2 14.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - П.С.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.18.09.18г |
|  | 30.07.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.9 | Входная дверь под.1 не оборудована доводчиком (пружиной) | устранено 10.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Д/7/1 28.08.2018 08вх/03-6631=2018/Д/7/2 - | ю/л- прекращено д/л - прекращено | - - |
|  | 30.07.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.10 | Входная дверь под.1 не оборудована доводчиком (пружиной) | устранено 10.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Д/8/1 28.08.2018 08вх/03-6631=2018/Д/8/2 - | ю/л- прекращено д/л - прекращено | - - |
|  | 30.07.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.13 | Подтопление подвала под.2 | устранено 10.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Д/9/1 28.08.2018 08вх/03-6631=2018/Д/9/2 14.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - П.С.А. 5т.р. | - б/нал.опл.18.09.18г |
|  | 30.07.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.17 | Подтопление подвала под.1 | устранено 10.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Д/10/1 28.08.2018 08вх/03-6631=2018/Д/10/2 14.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - П.С.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.18.09.18г |
|  | 30.07.2018 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.48 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 13.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Ш-1/1 08вх/03-6631=2018/Ш-1/2 14.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.19.09.18г |
|  | 30.07.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Виндавского д.38 | Местами разбиты стекла (в одну нить) | устранено 08.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Ш-2/1 08вх/03-6631=2018/Ш-2/2 14.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.19.09.18г |
|  | 30.07.2018 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.56 к.1 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 13.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Ш-3/1 08вх/03-6631=2018/Ш-3/2 14.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.19.09.18г |
|  | 30.07.2018 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.52 к.5 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 13.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Ш-4/1 08вх/03-6631=2018/Ш-4/2 14.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.19.09.18г |
|  | 30.07.2018 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.52 к.6 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 13.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Ш-5/1 08вх/03-6631=2018/Ш-5/2 14.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.19.09.18г |
|  | 30.07.2018 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.52 к.7 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 13.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Ш-6/1 08вх/03-6631=2018/Ш-6/2 14.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.19.09.18г |
|  | 30.07.2018 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.52 к.8 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 13.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Ш-7/1 08вх/03-6631=2018/Ш-7/2 14.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.19.09.18г |
|  | 30.07.2018 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.52 к.9 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 13.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Ш-8/1 08вх/03-6631=2018/Ш-8/2 14.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.19.09.18г |
|  | 30.07.2018 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.50 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 13.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Ш-9/1 08вх/03-6631=2018/Ш-9/2 14.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.19.09.18г |
|  | 30.07.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Западный д.3 | Местами разбиты стекла (в одну нить) | устранено 08.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Ш-10/1 08вх/03-6631=2018/Ш-10/2 14.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.19.09.18г |
|  | 30.07.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Западный д.4 | На входных дверях под.1,2,3,4 отсутствуют доводчики (пружины) | устранено 07.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Ш-11/1 08вх/03-6631=2018/Ш-11/2 14.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.19.09.18г |
|  | 30.07.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Виндавского д.32 | Местами разбиты стекла (в одну нить) | устранено 09.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Ш-12/1 08вх/03-6631=2018/Ш-12/2 14.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.19.09.18г |
|  | 30.07.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Виндавского д.36 | Местами разбиты стекла (в одну нить) | устранено 09.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Ш-13/1 08вх/03-6631=2018/Ш-13/2 14.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.19.09.18г |
|  | 30.07.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Виндавского д.34 | Местами разбиты стекла (в одну нить) | устранено 09.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Ш-14/1 08вх/03-6631=2018/Ш-14/2 14.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.19.09.18г |
|  | 30.07.2018 | ТУ-3 г. Голицыно проезд Пограничный д.1 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 13.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/Ш-15/1 08вх/03-6631=2018/Ш-15/2 14.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.19.09.18г |
|  | 01.08.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.78 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 16.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/К/1/1 21.08.2018 08вх/03-6631=2018/К/1/2 | ю/л - 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 10713 05.10.18г - |
|  | 01.08.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.80 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 20.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/К/2/1 21.08.2018 08вх/03-6631=2018/К/2/2 | ю/л - 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 10714 05.10.18г - |
|  | 01.08.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.82 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 20.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/К/3/1 08вх/03-6631=2018/К/3/2 21.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.19.09.18г |
|  | 01.08.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.84 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 20.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/К/4/1 21.08.2018 08вх/03-6631=2018/К/4/2 | ю/л - 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 10715 05.10.18г - |
|  | 01.08.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.86 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 20.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/К/5/1 21.08.2018 08вх/03-6631=2018/К/5/2 | ю/л - 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 10716 05.10.18г - |
|  | 01.08.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.88 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 20.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/К/6/1 08вх/03-6631=2018/К/6/2 21.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.19.09.18г |
|  | 01.08.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.90 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 20.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/К/7/1 21.08.2018 08вх/03-6631=2018/К/7/2 | ю/л - 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 10717 05.10.18г - |
|  | 01.08.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.92 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 20.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/К/8/1 08вх/03-6631=2018/К/8/2 21.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.19.09.18г |
|  | 01.08.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.94 | Отсутствует доводчик (пружина) на тамбурной двери подъезда №3 | устранено 20.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/К/9/1 08вх/03-6631=2018/К/9/2 21.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл.19.09.18г |
|  | 01.08.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.97 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 20.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/К/10/1 08вх/03-6631=2018/К/10/2 21.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Н.В.А. 5.т.р | - б/нал.опл.19.09.18г |
|  | 01.08.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.91 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/К/11/1 - 08вх/03-6631=2018/К/11/2 - | - | - |
|  | 01.08.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.95 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/К/12/1 - 08вх/03-6631=2018/К/12/2 - | - | - |
|  | 01.08.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.96 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/К/13/1 - 08вх/03-6631=2018/К/13/2 - | - | - |
|  | 01.08.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.98 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/К/14/1 - 08вх/03-6631=2018/К/14/2 - | - | - |
|  | 01.08.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.99 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/К/15/1 - 08вх/03-6631=2018/К/15/2 - | - | - |
|  | 08.08.2018 | ТУ-2 п. Назарьево д.3 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 17.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/БН/1-1 21.08.2018 08вх/03-6631=2018/БН/1-2 11.09.2018 | ю/л - 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 9753 07.09.18г - |
|  | 08.08.2018 | ТУ-2 п. Назарьево д.8 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/БН/2-1 - 08вх/03-6631=2018/БН/2-2 - | - | - |
|  | 08.08.2018 | ТУ-2 п. Назарьево д.9 | В п.1 на 1 этаже отсутствует энергосберегающая лампа | устранено 17.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/БН/3-1 11.09.2018 08вх/03-6631=2018/БН/3-2 21.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Г.А.Ю. 5т.р. | - б/нал.опл.07.09.18г |
|  | 08.08.2018 | ТУ-2 п. Назарьево д.11 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/БН/4-1 - 08вх/03-6631=2018/БН/4-2 - | - | - |
|  | 08.08.2018 | ТУ-2 п. Назарьево д.13 | В п.1 на 1 этаже отсутствует энергосберегающая лампа | устранено 17.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/БН/5-1 11.09.2018 08вх/03-6631=2018/БН/5-2 21.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Г.А.Ю. 5т.р. | - б/нал.опл.07.09.18г |
|  | 08.08.2018 | ТУ-2 п. Назарьево д.14 | В п.1 на 1 этаже отсутствует энергосберегающая лампа | устранено 17.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/БН/6-1 11.09.2018 08вх/03-6631=2018/БН/6-2 21.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Г.А.Ю. 5т.р | - б/нал.опл.07.09.18г ? |
|  | 08.08.2018 | ТУ-2 п. Назарьево д.15 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/БН/7-1 - 08вх/03-6631=2018/БН/7-2 - | - | - |
|  | 08.08.2018 | ТУ-2 п. Назарьево д.22 | В п.1 на 1 этаже отсутствует энергосберегающая лампа | устранено 17.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/БН/8-1 11.09.2018 08вх/03-6631=2018/БН/8-2 21.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Г.А.Ю. 5т.р. | - б/нал.опл.07.09.18г |
|  | 08.08.2018 | ТУ-2 п. Назарьево д.2 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 17.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/БН/9-1 21.08.2018 08вх/03-6631=2018/БН/9-2 11.09.2018 | ю/л – 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 9754 07.09.18г - |
|  | 08.08.2018 | ТУ-2 п. Назарьево д.4 | В п.1 на 1 этаже отсутствует энергосберегающая лампа | устранено 17.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/БН/10-1 11.09.2018 08вх/03-6631=2018/БН/10-2 21.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Г.А.Ю. 5т.р. | - б/нал.опл.07.09.18г |
|  | 08.08.2018 | ТУ-2 п. Назарьево д.4А | В п.1 на 1 этаже отсутствует энергосберегающая лампа | устранено 17.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/БН/11-1 11.09.2018 08вх/03-6631=2018/БН/11-2 21.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Г.А.Ю. 5т.р. | - б/нал.опл.07.09.18г |
|  | 08.08.2018 | ТУ-2 п. Назарьево д.5 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/БН/12-1 - 08вх/03-6631=2018/БН/12-2 - | - | - |
|  | 08.08.2018 | ТУ-2 п. Назарьево д.20 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/БН/13-1 - 08вх/03-6631=2018/БН/13-2 - | - | - |
|  | 08.08.2018 | ТУ-2 п. Назарьево д.21 | В п.1 на 1 этаже отсутствует энергосберегающая лампа | устранено 17.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/БН/14-1 11.09.2018 08вх/03-6631=2018/БН/14-2 21.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Г.А.Ю. 5т.р. | - б/нал.опл.07.09.18г |
|  | 08.08.2018 | ТУ-2 п. Назарьево д.23 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 17.08.2018 | 08вх/03-6631=2018/БН/15-1 21.08.2018 08вх/03-6631=2018/БН/15-2 11.09.2018 | ю/л – 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 9755 07.09.18г - |
|  | 09.08.2018 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Агрохимиков д.3 | В под. №1 на 1-ом этаже разбито стекло | устранено | 08вх/03-6631=2018/3-1/1 08вх/03-6631=2018/3-1/2 21.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Т.Р.А. 5.р. | - б/нал.опл.03.09.18г |
|  | 09.08.2018 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Агрохимиков д.5 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/3-2/1 - 08вх/03-6631=2018/3-2/2 - | - | - |
|  | 09.08.2018 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Агрохимиков д.7 | Отсутствуют доводчики (пружины) на межтамбурных дверях подъездов | устранено | 08вх/03-6631=2018/3-3/1 08вх/03-6631=2018/3-3/2 21.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Т.Р.А. 5.р. | - б/нал.опл.03.09.18г |
|  | 09.08.2018 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Агрохимиков д.9 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/3-4/1 21.08.2018 08вх/03-6631=2018/3-4/2 | ю/л – 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 9756 07.09.18г - |
|  | 09.08.2018 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Агрохимиков д.15 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/3-5/1 - 08вх/03-6631=2018/3-5/2 - | - | - |
|  | 09.08.2018 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Агрохимиков д.2 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/3-6/1 21.08.2018 08вх/03-6631=2018/3-6/2 | ю/л – 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 9757 07.09.18г - |
|  | 09.08.2018 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Калинина д.12 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/3-7/1 21.08.2018 08вх/03-6631=2018/3-7/2 | ю/л – 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 9758 07.09.18г - |
|  | 09.08.2018 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Калинина д.4 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/3-8/1 21.08.2018 08вх/03-6631=2018/3-8/2 | ю/л – 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 9759 07.09.18г - |
|  | 09.08.2018 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Калинина д.14 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/3-9/1 - 08вх/03-6631=2018/3-9/2 - | - | - |
|  | 09.08.2018 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Калинина д.8 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/3-10/1 - 08вх/03-6631=2018/3-10/2 - | - | - |
|  | 09.08.2018 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Мичурина д.1 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/3-11/1 - 08вх/03-6631=2018/3-11/2 - | - | - |
|  | 09.08.2018 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Мичурина д.3 | Отсутствуют доводчики (пружины) на межтамбурных дверях подъездов | устранено | 08вх/03-6631=2018/3-12/1 08вх/03-6631=2018/3-12/2 21.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Т.Р.А. 5т.р. | - б/нал.опл.03.09.18г |
|  | 09.08.2018 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Мичурина д.5 | Отсутствуют доводчики (пружины) на межтамбурных дверях подъездов | устранено | 08вх/03-6631=2018/3-13/1 08вх/03-6631=2018/3-13/2 21.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Т.Р.А. 5т.р. | - б/нал.опл.03.09.18г |
|  | 09.08.2018 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Мичурина д.7 | Отсутствуют доводчики (пружины) на межтамбурных дверях подъездов | устранено | 08вх/03-6631=2018/3-14/1 08вх/03-6631=2018/3-14/2 21.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Т.Р.А. 5т.р. | - б/нал.опл.03.09.18г |
|  | 09.08.2018 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Мичурина д.9 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/3-15/1 21.08.2018 08вх/03-6631=2018/3-15/2 | ю/л -20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 9760 07.09.18г - |
|  | 09.08.2018 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Мичурина д.11 | Отсутствуют доводчики (пружины) на межтамбурных дверях подъездов | устранено | 08вх/03-6631=2018/3-16/1 08вх/03-6631=2018/3-16/2 21.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Т.Р.А. 5.т.р. | - б/нал.опл.03.09.18г |
|  | 09.08.2018 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Мичурина д.13 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/3-17/1 - 08вх/03-6631=2018/3-17/2 - | - | - |
|  | 09.08.2018 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Мичурина д.17 | Отсутствуют доводчики (пружины) на межтамбурных дверях подъездов | устранено | 08вх/03-6631=2018/3-18/1 08вх/03-6631=2018/3-18/2 21.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - Т.Р.А. 5т.р. | - б/нал.опл.03.09.18г |
|  | 09.08.2018 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Тихая д.18 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/3-19/1 - 08вх/03-6631=2018/3-19/2 - | - | - |
|  | 13.08.2018 | ТУ-1 п. Новый Городок д.15 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в районе 5-го под. | устранено | 08вх/03-6631=2018/16/1/1 28.08.2018 08вх/03-6631=2018/16/1/2 - | ю/л -20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 10708 05.10.18г - |
|  | 13.08.2018 | ТУ-1 п. Новый Городок д.16 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в районе 1-го под. | устранено | 08вх/03-6631=2018/16/2/1 28.08.2018 08вх/03-6631=2018/16/2/2 - | ю/л -20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 10709 05.10.18г - |
|  | 13.08.2018 | ТУ-1 п. Новый Городок д.17 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в районе 1-го под. | устранено | 08вх/03-6631=2018/16/3/1 28.08.2018 08вх/03-6631=2018/16/3/2 - | ю/л -20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 10710 05.10.18г - |
|  | 13.08.2018 | ТУ-1 п. Новый Городок д.27 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в районе 1-го под. | устранено | 08вх/03-6631=2018/16/4/1 28.08.2018 08вх/03-6631=2018/16/4/2 - | ю/л -20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 10711 05.10.18г - |
|  | 13.08.2018 | ТУ-1 п. Новый Городок д.32 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в районе 1-го под. | устранено | 08вх/03-6631=2018/16/5/1 28.08.2018 08вх/03-6631=2018/16/5/2 - | ю/л -20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 10712 05.10.18г - |
|  | 13.08.2018 | ТУ-1 п. Новый Городок д.33 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в районе 3-го под. | устранено | 08вх/03-6631=2018/16/6/1 - 08вх/03-6631=2018/16/6/2 28.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - К.С.А. 5т.р. | - б/нал.опл.05.09.18г |
|  | 13.08.2018 | ТУ-1 п. Новый Городок д.34 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в районе 3-го под. | устранено | 08вх/03-6631=2018/16/7/1 - 08вх/03-6631=2018/16/7/2 28.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - К.С.А. 5т.р. | - б/нал.опл.05.09.18г |
|  | 13.08.2018 | ТУ-1 п. Новый Городок д.35 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в районе 1-го под. | устранено | 08вх/03-6631=2018/16/8/1 - 08вх/03-6631=2018/16/8/2 28.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - К.С.А. 5т.р. | - б/нал.опл.05.09.18г |
|  | 13.08.2018 | ТУ-1 п. Новый Городок д.38 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в районе 1-го под. | устранено | 08вх/03-6631=2018/16/9/1 - 08вх/03-6631=2018/16/9/2 28.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - К.С.А. 5т.р. | - б/нал.опл.05.09.18г |
|  | 13.08.2018 | ТУ-1 п. Новый Городок д.37 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в районе 2-го под. | устранено | 08вх/03-6631=2018/16/10/1 - 08вх/03-6631=2018/16/10/2 28.08.2018 | ю/л- прекращено д/л - К.С.А. 5т.р. | - б/нал.опл.05.09.18г |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.10 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/29 - 08вх/03-6631=2018/29 - | - | - |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.11 | Отсутствует заделка, утепление дверных блоков на входе в подъезды | устранено 06.09.2018 | 08вх/03-6631=2018/29 - 08вх/03-6631=2018/29/2 11.09.2018 | ю/л - прекращено д/л - З.А.М. 5т.р. | - б/нал.опл. 16.10.18г |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.12 | Отсутствует заделка, утепление дверных блоков на входе в подъезды | устранено 06.09.2018 | 08вх/03-6631=2018/29 - 08вх/03-6631=2018/29/3 11.09.2018 | ю/л - прекращено д/л - З.А.М. 5т.р. | - б/нал.опл. 16.10.18г |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.13 | Отсутствует заделка, утепление дверных блоков на входе в подъезды | устранено 06.09.2018 | 08вх/03-6631=2018/29 - 08вх/03-6631=2018/29/4 11.09.2018 | ю/л - прекращено д/л - З.А.М. 5т.р. | - б/нал.опл. 16.10.18г |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.14 | Отсутствует заделка, утепление дверных блоков на входе в подъезды | устранено 06.09.2018 | 08вх/03-6631=2018/29 - 08вх/03-6631=2018/29/5 11.09.2018 | ю/л - прекращено д/л - З.А.М. 5т.р. | - б/нал.опл. 16.10.18г |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.15 | Отсутствует заделка, утепление дверных блоков на входе в подъезды | устранено 06.09.2018 | 08вх/03-6631=2018/29 - 08вх/03-6631=2018/29/6 11.09.2018 | ю/л - прекращено д/л - З.А.М. 5т.р. | - б/нал.опл. 16.10.18г |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.16 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/29 - 08вх/03-6631=2018/29 - | - | - |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.17 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/29 - 08вх/03-6631=2018/29 - | - | - |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.18 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 06.09.2018 | 08вх/03-6631=2018/29/9 11.09.2018 08вх/03-6631=2018/29 - | ю/л – 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 12165 15.11.18г - |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.19 | Отсутствует заделка, утепление дверных блоков на входе в подъезды | устранено 06.09.2018 | 08вх/03-6631=2018/29 - 08вх/03-6631=2018/29/10 11.09.2018 | ю/л - прекращено д/л - З.А.М. 5т.р. | - б/нал.опл. 16.10.18г |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.20 | Отсутствует заделка, утепление дверных блоков на входе в подъезды | устранено 06.09.2018 | 08вх/03-6631=2018/29/11 11.09.2018 08вх/03-6631=2018/29 - | ю/л – 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 12166 15.11.18г - |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.21 | Отсутствует заделка, утепление дверных блоков на входе в подъезды | устранено 06.09.2018 | 08вх/03-6631=2018/29/12 11.09.2018 08вх/03-6631=2018/29 - | ю/л – 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 12167 15.11.18г - |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.22 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/29 - 08вх/03-6631=2018/29 - | - | - |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.23 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/29 - 08вх/03-6631=2018/29 - | - | - |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.24 | Отсутствует заделка, утепление дверных блоков на входе в подъезды | устранено 06.09.2018 | 08вх/03-6631=2018/29/15 11.09.2018 08вх/03-6631=2018/29 - | ю/л – 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 12168 15.11.18г - |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.25 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/29 - 08вх/03-6631=2018/29 - | - | - |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.26 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/29 - 08вх/03-6631=2018/29 - | - | - |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.27 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/29 - 08вх/03-6631=2018/29 - | - | - |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.29 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено 06.09.2018 | 08вх/03-6631=2018/29/19 11.09.2018 08вх/03-6631=2018/29 - | ю/л – 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 12169 15.11.18г - |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.3 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/29 - 08вх/03-6631=2018/29 - | - | - |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.30 | Отсутствует заделка, утепление дверных блоков на входе в подъезды | устранено 06.09.2018 | 08вх/03-6631=2018/29/21 11.09.2018 08вх/03-6631=2018/29 - | ю/л – 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 12170 15.11.18г - |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.31 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/29 - 08вх/03-6631=2018/29 - | - | - |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.2 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/29 - 08вх/03-6631=2018/29 - | - | - |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.4 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/29 - 08вх/03-6631=2018/29 - | - | - |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.5 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/29 - 08вх/03-6631=2018/29 - | - | - |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.6 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/29 - 08вх/03-6631=2018/29 - | - | - |
|  | 27.08.2018 | ТУ-2 п. Горки-10 д.7 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/29 - 08вх/03-6631=2018/29 - | - | - |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 с. Ершово д.5 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в районе 3-го под. | устранено | 08вх/03-6631=2018/32/1 18.09.2018 08вх/03-6631=2018/32 - | ю/л – 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 12160 15.11.18г - |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 с. Ершово д.4 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/32 - 08вх/03-6631=2018/32 - | - | - |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 с. Ершово д.7 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в районе 5-го под. | устранено | 08вх/03-6631=2018/32/3 18.09.2018 08вх/03-6631=2018/32 - | ю/л – 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 12161 15.11.18г - |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 с. Ершово д.1 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/32 - 08вх/03-6631=2018/32 - | - | - |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 с. Ершово д.2 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/32 - 08вх/03-6631=2018/32 - | - | - |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 с. Ершово д.3 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/32 - 08вх/03-6631=2018/32 - | - | - |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 с. Ершово д.8 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/32 - 08вх/03-6631=2018/32 - | - | - |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 с. Ершово д.6 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в районе 1-го под. | устранено | 08вх/03-6631=2018/32/8 18.09.2018 08вх/03-6631=2018/32 - | ю/л – 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 12162 15.11.18г - |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 с. Ершово д.16 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в районе 2-го под. | устранено | 08вх/03-6631=2018/32/9 18.09.2018 08вх/03-6631=2018/32 - | ю/л – 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 12163 15.11.18г - |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 с. Ершово д.9 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/32 - 08вх/03-6631=2018/32 - | - | - |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 с. Ершово д.10 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в районе 1-го под. | устранено | 08вх/03-6631=2018/32/11 18.09.2018 08вх/03-6631=2018/32 - | ю/л – 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 12164 15.11.18г - |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 с. Ершово д.11 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в подвале ж. дома | устранено | 08вх/03-6631=2018/32 - 08вх/03-6631=2018/32/12 18.09.2018 | ю/л -прекращено д/л - З.А.М. 5 т.р. | - б/нал.опл. 19.10.2018 |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 с. Ершово д.12 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в подвале ж. дома | устранено | 08вх/03-6631=2018/32 - 08вх/03-6631=2018/32/13 18.09.2018 | ю/л - прекращено д/л - З.А.М. 5 т.р. | - б/нал.опл. 19.10.2018 |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 с. Ершово д.13 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в подвале ж. дома | устранено | 08вх/03-6631=2018/32 - 08вх/03-6631=2018/32/14 18.09.2018 | ю/л - прекращено д/л - З.А.М. 5 т.р. | - б/нал.опл. 19.10.2018 |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 с. Ершово д.14 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в подвале ж. дома | устранено | 08вх/03-6631=2018/32 - 08вх/03-6631=2018/32/15 18.09.2018 | ю/л - прекращено д/л - З.А.М. 5 т.р. | - б/нал.опл. 19.10.2018 |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 с. Ершово д.15 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в подвале ж. дома | устранено | 08вх/03-6631=2018/32 - 08вх/03-6631=2018/32/16 18.09.2018 | ю/л - прекращено д/л - З.А.М. 5 т.р. | - б/нал.опл. 19.10.2018 |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 пос. Барвиха д.7 | В под.5 восстановить остекление. | устранено | 08вх/03-6631=2018/33 - 08вх/03-6631=2018/33/1 18.09.2018 | ю/л - прекращено д/л - З.А.М. 5 т.р. | - б/нал.опл. 16.10.18г |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 пос. Барвиха д.8 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/33 - 08вх/03-6631=2018/33 - | - | - |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 пос. Барвиха д.10 | Двери в под.1,3 не оборудованы доводчиками (пружинами) | устранено | 08вх/03-6631=2018/33 - 08вх/03-6631=2018/33/2 18.09.2018 | ю/л - прекращено д/л - З.А.М. 5 т.р. | - б/нал.опл. 16.10.18г |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 пос. Барвиха д.11 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/33 - 08вх/03-6631=2018/33 - | - | - |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 пос. Барвиха д.12 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/33 - 08вх/03-6631=2018/33 - | - | - |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 пос. Барвиха д.14 | Двери в под.2,3,5 не оборудованы доводчиками (пружинами) | устранено | 08вх/03-6631=2018/33 - 08вх/03-6631=2018/33/5 18.09.2018 | ю/л - прекращено д/л - З.А.М. 5 т.р. | - б/нал.опл. 16.10.18г |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 пос. Барвиха д.15 | Двери в под.1,2,3 не оборудованы доводчиками (пружинами) | устранено | 08вх/03-6631=2018/33 - 08вх/03-6631=2018/33/6 18.09.2018 | ю/л - прекращено д/л - З.А.М. 5 т.р. | - б/нал.опл. 16.10.18г |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 пос. Барвиха д.16 | Двери в под.1,2 не оборудованы доводчиками (пружинами) | устранено | 08вх/03-6631=2018/33 - 08вх/03-6631=2018/33/7 18.09.2018 | ю/л - прекращено д/л - З.А.М. 5 т.р. | - б/нал.опл. 16.10.18г |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 пос. Барвиха д.17 | Двери в под.2,3 не оборудованы доводчиками (пружинами) | устранено | 08вх/03-6631=2018/33/8 18.09.2018 08вх/03-6631=2018/33 - | ю/л – 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 11147 18.10.18г - |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 пос. Барвиха д.18 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/33 - 08вх/03-6631=2018/33 - | - | - |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 пос. Барвиха д.22 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/33 - 08вх/03-6631=2018/33 - | - | - |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 пос. Барвиха д.23 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/33 - 08вх/03-6631=2018/33 - | - | - |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 пос. Барвиха д.24 | п.1,2,3 нет доводчиков, пружин на вх. дверях; п.2, эт.1- остеклить двери. | устранено | 08вх/03-6631=2018/33/12 18.09.2018 08вх/03-6631=2018/33 - | ю/л – 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 11150 18.10.18г - |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 пос. Барвиха д.25 | п.1, 2,3 нет пружин на дверях; Восстановить: п.2, 1эт. остекление двери; в подвале – изоляц. труб. | устранено | 08вх/03-6631=2018/33/13 18.09.2018 08вх/03-6631=2018/33 - | ю/л – 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 11149 18.10.18г - |
|  | 31.08.2018 | ТУ-2 пос. Барвиха д.26 | п.1,2,3 нет доводчиков, пружин на вх. дверях; п.2, эт.1- остеклить двери. | устранено | 08вх/03-6631=2018/33/14 18.09.2018 08вх/03-6631=2018/33 - | ю/л – 20 т.р. д/л - прекращено | п/п № 11148 18.10.18г - |
|  | 11.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК д.1 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/35 - 08вх/03-6631=2018/35 - | - | - |
|  | 11.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК д.2 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/35 - 08вх/03-6631=2018/35/1 16.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Т.Т.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 24.10.18г |
|  | 11.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК д.3 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/35 - 08вх/03-6631=2018/35/2 16.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Т.Т.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 24.10.18г |
|  | 11.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК д.4 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/35 - 08вх/03-6631=2018/35 - | - | - |
|  | 11.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК д.5 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/35 - 08вх/03-6631=2018/35/3 16.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Т.Т.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 24.10.18г |
|  | 11.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК д.5а | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/35 - 08вх/03-6631=2018/35 - | - | - |
|  | 11.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК д.6 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/35 - 08вх/03-6631=2018/35/4 16.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Т.Т.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 24.10.18г |
|  | 11.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК д.6а | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/35 - 08вх/03-6631=2018/35 - | - | - |
|  | 11.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК д.7 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/35 - 08вх/03-6631=2018/35/5 16.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Т.Т.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 24.10.18г |
|  | 11.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК д.8 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/35 - 08вх/03-6631=2018/35/6 16.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Т.Т.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 24.10.18г |
|  | 11.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК д.8а | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/35 - 08вх/03-6631=2018/35 - | - | - |
|  | 11.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК д.9 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/35 - 08вх/03-6631=2018/35/7 16.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Т.Т.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 24.10.18г |
|  | 11.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК д.9а | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/35 - 08вх/03-6631=2018/35 - | - | - |
|  | 11.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК д.10 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/35 - 08вх/03-6631=2018/35 - | - | - |
|  | 11.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК д.11 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/35 - 08вх/03-6631=2018/35/8 16.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Т.Т.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 24.10.18г |
|  | 11.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Березовая д.1 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/35 - 08вх/03-6631=2018/35/9 16.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Т.Т.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 24.10.18г |
|  | 11.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Березовая д.2 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/35 - 08вх/03-6631=2018/35/10 16.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Т.Т.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 24.10.18г |
|  | 11.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Березовая д.5 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/35 - 08вх/03-6631=2018/35 - | - | - |
|  | 11.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Березовая д.6 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/35 - 08вх/03-6631=2018/35 - | - | - |
|  | 11.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Березовая д.7 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/35 - 08вх/03-6631=2018/35 - | - | - |
|  | 01.10.2018 | ТУ-1 п. Новый Городок д.20 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/46 - 08вх/03-6631=2018/46/1 16.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Г.М.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 21.11.18г |
|  | 01.10.2018 | ТУ-1 п. Новый Городок д.19 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/46 - 08вх/03-6631=2018/46/2 16.10.2018 | ю/л -прекращено д/л - Г.М.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 21.11.18г |
|  | 01.10.2018 | ТУ-1 п. Новый Городок д.18 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/46 - 08вх/03-6631=2018/46/3 16.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Г.М.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 21.11.18г |
|  | 01.10.2018 | ТУ-1 п. Новый Городок д.30 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/46 - 08вх/03-6631=2018/46/4 16.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Г.М.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 21.11.18г |
|  | 01.10.2018 | ТУ-1 п. Новый Городок д.29 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/46 - 08вх/03-6631=2018/46/5 16.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Г.М.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 21.11.18г |
|  | 01.10.2018 | ТУ-1 п. Новый Городок д.28 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/46 - 08вх/03-6631=2018/46/6 16.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Г.М.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 21.11.18г |
|  | 01.10.2018 | ТУ-1 п. Новый Городок д.23 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/46 - 08вх/03-6631=2018/46/7 16.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Г.М.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 21.11.18г |
|  | 01.10.2018 | ТУ-1 п. Новый Городок д.22 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/46 - 08вх/03-6631=2018/46/8 16.10.2018 | ю/л – прекращено д/л - Г.М.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 21.11.18г |
|  | 11.10.2018 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. 30 лет Октября д.1 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/К/53 - 08вх/03-6631=2018/К/53/1 06.11.2018 | ю/л - прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл. 29.12.18г |
|  | 11.10.2018 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. 30 лет Октября д.2 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/К/53 - 08вх/03-6631=2018/К/53/2 06.11.2018 | ю/л - прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл. 29.12.18г |
|  | 11.10.2018 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. 30 лет Октября д.3 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/К/53 - 08вх/03-6631=2018/К/53/3 06.11.2018 | ю/л - прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл. 29.12.18г |
|  | 11.10.2018 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. 30 лет Октября д.4 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/К/53 - 08вх/03-6631=2018/К/53/4 06.11.2018 | ю/л - прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл. 29.12.18г |
|  | 11.10.2018 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. 30 лет Октября д.6 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/К/53 - 08вх/03-6631=2018/К/53/5 06.11.2018 | ю/л - прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл. 29.12.18г |
|  | 11.10.2018 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. 30 лет Октября д.9 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/К/53 - 08вх/03-6631=2018/К/53/6 06.11.2018 | ю/л - прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл. 29.12.18г |
|  | 11.10.2018 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. 30 лет Октября д.10 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/К/53 - 08вх/03-6631=2018/К/53/7 06.11.2018 | ю/л - прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл. 29.12.18г |
|  | 11.10.2018 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. 30 лет Октября д.11 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/К/53 - 08вх/03-6631=2018/К/53/8 06.11.2018 | ю/л - прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл. 29.12.18г? |
|  | 11.10.2018 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. 30 лет Октября д.12 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/К/53 - 08вх/03-6631=2018/К/53/9 06.11.2018 | ю/л - прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл. 29.12.18г |
|  | 11.10.2018 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. 30 лет Октября д.13 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08вх/03-6631=2018/К/53 - 08вх/03-6631=2018/К/53/10 06.11.2018 | ю/л - прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл. 29.12.18г |
|  | 11.10.2018 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. Железнодорожная д.9 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/К/53 - 08вх/03-6631=2018/К/53 - | - | - |
|  | 11.10.2018 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. Железнодорожная д.10 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/К/53 - 08вх/03-6631=2018/К/53 - | - | - |
|  | 11.10.2018 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. Железнодорожная д.15 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/К/53 - 08вх/03-6631=2018/К/53 - | - | - |
|  | 11.10.2018 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. Железнодорожная д.15а | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/К/53 - 08вх/03-6631=2018/К/53 - | - | - |
|  | 11.10.2018 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. Железнодорожная д.16 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/К/53 - 08вх/03-6631=2018/К/53 - | - | - |
|  | 19.10.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.99 | Отсутствует утепление дверного блока под.1 | устранено | 08вх/03-6631=2018/75 - 08вх/03-6631=2018/75/1 30.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл. 29.12.18г |
|  | 19.10.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.100 | Частично отсутствует теплоизоляция труб в подвале в районе 1-го под. | устранено | 08вх/03-6631=2018/75 - 08вх/03-6631=2018/75/2 30.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл. 29.12.18г |
|  | 19.10.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.102 | Частично отсутствует теплоизоляция труб в подвале в районе 4-го под. | устранено | 08вх/03-6631=2018/75 - 08вх/03-6631=2018/75/3 30.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл. 29.12.18г |
|  | 19.10.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.102А | Отсутствует утепление дверного блока под.1 | устранено | 08вх/03-6631=2018/75 - 08вх/03-6631=2018/75/4 30.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл. 29.12.18г |
|  | 19.10.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.103 | Частично отсутствует теплоизоляция труб в подвале в районе 3-го под. | устранено | 08вх/03-6631=2018/75 - 08вх/03-6631=2018/75/5 30.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл. 29.12.18г |
|  | 19.10.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Виндавского д.46 | Отсутствие доводчика (пружины) на входной двери под.2 | устранено | 08вх/03-6631=2018/75 - 08вх/03-6631=2018/75/6 30.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл. 29.12.18г |
|  | 19.10.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Виндавского д.42 | Частично отсутствует теплоизоляция труб в подвале в районе 4-го под. | устранено | 08вх/03-6631=2018/75 - 08вх/03-6631=2018/75/7 30.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл. 29.12.18г |
|  | 19.10.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Виндавского д.44 | Частичное подтопление подвала в районе под.1 | устранено | 08вх/03-6631=2018/75 - 08вх/03-6631=2018/75/8 30.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл. 29.12.18г |
|  | 19.10.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Виндавского д.46 | Повтор (см. п.191) | - | 08вх/03-6631=2018/75 - 08вх/03-6631=2018/75/9 - | - | - |
|  | 19.10.2018 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Виндавского д.39 | Частичное подтопление подвала в районе под.1 | устранено | 08вх/03-6631=2018/75 - 08вх/03-6631=2018/75/10 30.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Н.В.А. 5 т.р. | - б/нал.опл. 29.12.18г |
|  | 19.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Рябиновая д.1 | Входная дверь не оборудована доводчиком (пружиной) | устранено | 08вх/03-6631=2018/76 - 08вх/03-6631=2018/76/1 30.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Т.Т.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 15.11.18г |
|  | 19.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Рябиновая д.3 | Частично отсутствует теплоизоляция труб в подвале | устранено | 08вх/03-6631=2018/76 - 08вх/03-6631=2018/76/2 30.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Т.Т.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 15.11.18г |
|  | 19.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Рябиновая д.4 | Частично отсутствует теплоизоляция труб в подвале | устранено | 08вх/03-6631=2018/76 - 08вх/03-6631=2018/76/3 30.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Т.Т.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 15.11.18г |
|  | 19.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Рябиновая д.6 | Входная дверь не оборудована доводчиком (пружиной) | устранено | 08вх/03-6631=2018/76 - 08вх/03-6631=2018/76/4 30.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Т.Т.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 15.11.18г |
|  | 19.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Рябиновая д.7 | Частично отсутствует теплоизоляция труб в подвале | устранено | 08вх/03-6631=2018/76 - 08вх/03-6631=2018/76/5 30.10.2018 | ю/л - прекращено д/л - Т.Т.С. 5 т.р. | - б/нал.опл. 15.11.18г |
|  | 19.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Рябиновая д.9 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/76 - 08вх/03-6631=2018/76 - | - | - |
|  | 19.09.2018 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Рябиновая д.10 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/76 - 08вх/03-6631=2018/76 - | - | - |
|  | 19.09.2018 | ТУ-5 пос. Лесной городок ул. Молодежная д.2 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/76 - 08вх/03-6631=2018/76 - | - | - |
|  | 19.09.2018 | ТУ-5 пос. Лесной городок ул. Грибовская д.2 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/76 - 08вх/03-6631=2018/76 - | - | - |
|  | 19.09.2018 | ТУ-5 пос. Лесной городок ул. Фасадная д.2 к.2 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-6631=2018/76 - 08вх/03-6631=2018/76 - | - | - |
|  |  |  |  |  | Всего: 1 180 000 руб. | ю/л 660 000 руб. д/л 520 000 руб. |  |

*Проверено 205 домов

Возбуждено АД по 137 домам

Инженер 1-ой категории:     Назаренко Л.В.

Служба Главного инженера по эксплуатации жилого фонда