АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»

РЕЕСТР АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ ГЖИ МО

по которым вынесены Постановления и назначены наказания в виде штрафов, предупреждений(предостережений), устных замечаний

за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

| № п/п | Дата осмотра | Адрес МКД | Выявленные нарушения | Отметка об устранении нарушения | Постановление (статья КоАп РФ) | Сумма штрафа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территориальное управление № 1 «Старый Городок» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.03.2019 | п. Новый городок д.39 | В кв.59 следы плесени в комнате 17 кв.м. Неудовл. состояние межпанельных швов. | устранено | 08ОГ/17-660-26-17-2019 ст. 14.1.3 ч.2 | ю/л – 125 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 27.05.2019г. |
|  | 01.04.2019 | д. Чупряково д.33 | В подвале подтопление, неудовл. состояние труб ХВС; в МОП под.2,3 нарушение штукатурно- окрасочного слоя стен. | устранено | 08ОГ/17-1024-26-17-2019 ст. 14.1.3 ч.2 | д/л – 50 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 14.05.2019г. |
|  | 14.06.2019 | д. Новошихово д.4 | В кв.74 температура ГВС не соответствует нормативу: на кухне 22,8°С, в ванной 21,8°С. | устранено (на контроле) | 08ОГ/17-1817-26-17-2019 ст. 14.1.3 ч.2 | ю/л – 125 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 23.07.2019г. |
|  | 05.07.2019 | с. Никольское д.52 | В под.2 нарушение штукатурно- окрасочного слоя стен, потолка; частичное разрушение напольного покрытия, ступеней входных групп. | устранено | 08ОГ/17-2433-26-17-2019 ст. 14.1.3 ч.2 | Прекращено | Постановление ГЖИ МО от 03.09.2019г. |
|  | 12.09.2019 | п. санаторий им. Герцена д.23 | Частично отсутствует уплотнитель на дверях входных групп. | устранено | 08ОБ-7526-26-17-2019 ст. 9.16 ч.4 | Прекращено | Постановление ГЖИ МО от 15.10.2019г. |
|  | 20.09.2019 | п. Часцы д.6 | Неудовл. состояние отмостки, крыльца (по.1), окна (под.5, эт. 5). | в работе | 08ОБ-8072-26-17-2019 ст. 14.1.3 ч.2 | ю/л – 125 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 15.10.2019г. |
|  | 04.10.2019 | п. Гарь-Покровское д.35 | Локальное разрушение кирпичной кладки фасада в районе кв.4; неправомерное включение в ЕПД услугу за уборку контейнерной площадки 1,38 руб | устранено | 08ОБ-9551-26-17-2019 ст. 9.16 ч.4 | Прекращено | Постановление ГЖИ МО от 15.10.2019г. |
|  | 22.10.2019 | п. Часцы д.14 | Подтопление подвального помещения. Отсутствует уплотнитель на входных дверях. | устранено | 08ОГ/17-2779-26-17-2019 ст. 9.16 ч.4 | д/л – 10 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 12.11.2019г. |
|  | 01.11.2019 | п. Новый городок д.6 | Неудовлетворительное состояние отмостки, местами разрушена. | в работе | 08ОГ/17-3024-26-17-2019 ст. 9.16 ч.4 | д/л – 5 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 10.12.2019г. |
|  | 09.12.2019 | п. Гарь-Покровское д.47 | Подтопление подвального помещения в районе 1-го подъезда. | устранено | 08ОГ/17-3106-26-17-2019 ст. 14.1.3 ч.2 | Прекращено | Постановление ГЖИ МО от 14.01.2020г. |
| Территориальное управление № 2 «Горки-10» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.02.2019 | п. Горки-10 д.23 | Неудовл. состояние кровли и мансардного окна; протечки в кв.483. | устранено | 08ОГ/17-430-26-17-2019 ст. 14.1.3 ч.2 | ю/л – 125 000 руб. | По решению суда |
|  | 21.03.2019 | п. Горки-10 д.23 | На 1эт. под.2 МОП частично нарушен штукатурно -окрасочный слой стен; не работают системы дымоудаления и мусоропровода в под.1; подтоп-ление подвала. | устранено | 08ОГ/17-939-26-17-2019 ст. 14.1.3 ч.2 | ю/л – 125 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 10.04.2019г. |
|  | 08.05.2019 | п. Барвиха д.11 | С 1 по 7 этажи местами отслоение штукатурно- окрасочного слоя стен, следы протечек. | устранено | 08ОГ/17-1481-26-17-2019 ст. 14.1.3 ч.2 ст. 19.5 ч.24 | ю/л – 125 000 руб. ю/л – 100 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 02.07.2019г. По решению суда |
|  | 27.05.2019 | п. Горки-10 д.23 | В под.3 разрушение напольной плитки крыльца. Отсутствуют приводы системы дымоудаления под.1 эт.9,11,12,13. | устранено | 08ОГ/17-1610-26-17-2019 ст. 14.1.3 ч.2 | ю/л – 125 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 16.07.2019г. |
|  | 11.09.2019 | п. Горки-10 д.23 | Произвести перерасчет за коммунальную услугу отопление исходя из площади 52 199,08 кв.м. Произвести возврат денежных средств исключив п.п.2.4, 2.6.4, 2.6.7, 2.6.2 из тарифа на содержание и ремонт. | устранено | 08ОГ/17-2613-26-17-2019 ст. 19.5 ч.24 | Прекращено | По решению суда |
|  | 18.09.2019 | п. Горки-10 д.23 | Не работает система обогрева водостоков, кровли. Водостоки деформированы; разрушено напольное покрытие чердака. Подтопление паркинга; разрушение козырька крыльца под.4. | в работе | 08ОГ/17-2614-26-17-2019 ст. 14.1.3 ч.2 ст. 19.5 ч.24 | ю/л – 125 000 руб. ю/л – 100 000 руб. | По решению суда |
| Территориальное управление № 3 «Голицыно» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.10.2019 | р.п. Большие Вяземы ул. Городок-17 д.29 корп.1 | В подъездах 1,2,3,4,6,7 неудовлетворительное состояние в местах общего пользования: полов, освещения, вх. ступеней, межтамбурных и пере-ходных дверей. | в работе | 08ОГ/17-3087-26-17-2019 ст. 14.1.3 ч.2 | д/л – 50 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 15.10.2019г. |
|  | 22.10.2019 | с. Перхушково д.217 | В кв.13 стояк ГВС имеет отклонение по вертикали (труба полипропилен). Установлен шлагбаум без решения ОСС; в технической документации не отражены кладовые отсеки, размещенные в тех-подполье. | в работе | 08ОГ/17-2893-26-17-2019 ст. 14.1.3 ч.2 | Прекращено | Штраф -50 000 руб. обжалован, решение Суда от 18.03.2020г. |
| Территориальное управление № 4 «Немчиновка» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.01.2019 | г. Одинцово ул. Чистяковой д.67 | Не работает фотореверс в грузовом лифте под.1, в пассажирских лифтах под.2,3. Фотореверс отсутс-твует в грузовых лифтах под.3,4. | устранено | 08ОГ/17-4740-26-17-2018 ст. 14.1.3 ч.2 | Прекращено | По решению суда |
|  | 24.05.2019 | г. Одинцово Можайское шоссе д.38Г | У входа в подъезд местами отсутствует цокольная (облицовочная) плитка. | устранено | 08СЗ/01-7856-26-17-2019 ст. 14.1.3 ч.2 | ю/л – 125 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 25.06.2019г. |
|  | 04.09.2019 | п. Новоивановское ул. Калинина д.8 | В под.1 нарушен штукатурно-окрасочный слой стен и пандуса. | устранено | 08ОГ/17-2556-26-17-2019 ст. 14.1.3 ч.2 | д/л – 25 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 29.10.2019г. |
| Территориальное управление № 5 «Лесной городок» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.02.2019 | п. ВНИИССОК ул. Дружбы д.10 | В под.1 на стенах кабин лифтов размещены стен-ды с рекламой, вандальные надписи; мусоропро-вод заварен (решение ОСС отсутствует). | . устранено | 08ОГ/17-4803-26-17-2018 ст. 14.1.3 ч.2 | ю/л – 125 000 руб. | По решению суда |
|  | 16.05.2019 | д.п. Лесной городок ул. Фасадная д.6 | В кв. 83 влажные следы протечек. Нарушена це-лостность отделочного покрытия фасада. | устранено | 08ОБ/3336-26-17-2019 ст.14.1.3 ч.2 | ю/л – 125 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 11.06.2019г. |
|  | 22.05.2019 | д.п. Лесной городок ул. Фасадная д.8 корп.4 | Протечка кровли над квартирой №35. | устранено | 08ОГ/17-1417-26-17-2019 ст. 14.1.3 ч.2 | ю/л – 125 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 25.06.2019г. |
|  | 14.06.2019 | д.п. Лесной городок ул. Фасадная д.1 | Нарушен окрасочный слой, местами ржавчина на трубах газового снабжения по фасаду дома. | устранено | 08ОГ/17-2173-26-17-2019 ст. 9.23 ч.2 | ю/л – 40 000 руб. | Постановление ГЖИ МО от 16.07.2019г. |

Исп.:   инженер1-ой категории: Назаренко Л.В.

Служба Главного инженера по эксплуатации жилого фонда

тел.: 8(916)883-22-57