С П Р А В К А

по итогам проверок Госжилинспекцией МО газифицированных многоквартирных домов в части технического обслуживания, ремонта ВДГО  и ВКГО и составлением протоколов об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 9.23 ч.1 КоАП РФ в отношении Акционерного общества «Одинцовская Теплосеть» (сумма штрафа от 40 тыс. до 100 тыс. рублей) и в отношении должностных лиц Акционерного общества «Одинцовская Теплосеть» (сумма штрафа от 5 тыс. до 20 тыс. рублей)

| № п/п | Дата осмотра | Адрес МКД | Выявленные нарушения | Сроки устранения/ отметка об исполнении | Номер постановления, дата ГЖИ МО | Сумма штрафа | Отметка об оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28.01.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.10 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/10/1 | - | - |
|  | 28.01.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.11 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/10/2 | - | - |
|  | 28.01.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.12 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/10/3 | - | - |
|  | 28.01.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.13 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/10/4 | - | - |
|  | 28.01.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.14 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/10/5 | - | - |
|  | 28.01.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Керамиков проспект д.78 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-680-26-17-2019/4 | - | - |
|  | 28.01.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Керамиков проспект д.80 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-680-26-17-2019/5 | - | - |
|  | 28.01.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Керамиков проспект д.82 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 28.02.2019 11.02.2019 | 08вх/03-680-26-17-2019/6 | д/л - 5т.р. Новиков В.А. | Безнал. оплата 04.04.2019 |
|  | 28.01.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Керамиков проспект д.84 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-680-26-17-2019/7 | - | - |
|  | 28.01.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Керамиков проспект д.86 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 28.02.2019 11.02.2019 | 08вх/03-680-26-17-2019/8 | д/л - 5т.р. Новиков В.А. | Безнал. оплата 04.04.2019 |
|  | 28.01.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Керамиков проспект д.88 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 28.02.2019 11.02.2019 | 08вх/03-680-26-17-2019/9 | д/л - 5т.р. Новиков В.А. | Безнал. оплата 04.04.2019 |
|  | 28.01.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Керамиков проспект д.90 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 28.02.2019 11.02.2019 | 08вх/03-680-26-17-2019/10 | д/л - 5т.р. Новиков В.А. | Безнал. оплата 04.04.2019 |
|  | 28.01.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Керамиков проспект д.91 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/03-680-26-17-2019/11 | - | - |
|  | 28.01.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Керамиков проспект д.92 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 28.02.2019 11.02.2019 | 08вх/03-680-26-17-2019/12 | д/л - 5т.р. Новиков В.А. | Безнал. оплата 04.04.2019 |
|  | 28.01.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Керамиков проспект д.94 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 28.02.2019 11.02.2019 | 08вх/03-680-26-17-2019/13 | д/л - 5т.р. Новиков В.А. | Безнал. оплата 04.04.2019 |
|  | 28.01.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Керамиков проспект д.96 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 28.02.2019 11.02.2019 | 08вх/03-680-26-17-2019/14 | д/л - 5т.р. Новиков В.А. | Безнал. оплата 04.04.2019 |
|  | 28.01.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Керамиков проспект д.102 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 28.02.2019 11.02.2019 | 08вх/03-680-26-17-2019/16 | д/л - 5т.р. Новиков В.А. | Безнал. оплата 04.04.2019 |
|  | 28.01.2019 | ТУ-2 п. Назарьево д.14 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 28.02.2019 11.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/10/7/1 | д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | Плат. пор. 03522 от 04.04.2019 |
|  | 28.01.2019 | ТУ-2 п. Назарьево д.15 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 28.02.2019 11.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/10/7/2 | д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | Плат. пор. 03525 от 04.04.2019 |
|  | 28.01.2019 | ТУ-2 п. Назарьево д.16 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 28.02.2019 11.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/10/7/3 | д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | Плат. пор. 03532 от 04.04.2019 |
|  | 28.01.2019 | ТУ-2 п. Назарьево д.17 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 28.02.2019 11.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/10/7/4 | д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | Плат. пор. 03539 от 04.04.2019 |
|  | 28.01.2019 | ТУ-2 п. Назарьево д.18 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/10/7/5 | - | - |
|  | 08.02.2019 | ТУ-5 п. Лесной городок ул. Фасадная д.8 к.1 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 08.03.2019 досрочно | 08вх/10-28-26-17-2019/10/8/1 | д/л - 5т.р. Тутова Т.С. | Квит. 7527975 от 13.03.2019 |
|  | 08.02.2019 | ТУ-5 п. Лесной городок ул. Фасадная д.8 к.2 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 08.03.2019 досрочно | 08вх/10-28-26-17-2019/10/8/2 | д/л - 5т.р. Тутова Т.С. | Квит. 7527907 от 13.03.2019 |
|  | 08.02.2019 | ТУ-5 п. Лесной городок ул. Фасадная д.8 к.3 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 08.03.2019 досрочно | 08вх/10-28-26-17-2019/10/8/3 | д/л - 5т.р. Тутова Т.С. | Квит. 7527804 от 13.03.2019 |
|  | 08.02.2019 | ТУ-5 п. Лесной городок ул. Фасадная д.8 к.4 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/10/8/4 | - | - |
|  | 08.02.2019 | ТУ-5 п. Лесной городок ул. Фасадная д.8 к.5 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/10/8/5 | - | - |
|  | 08.02.2019 | ТУ-5 п. ВНИИССОК д.1 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/10/8/6 | - | - |
|  | 08.02.2019 | ТУ-5 п. ВНИИССОК д.2 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/10/8/7 | - | - |
|  | 08.02.2019 | ТУ-5 п. ВНИИССОК д.3 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/10/8/8 | - | - |
|  | 08.02.2019 | ТУ-5 п. ВНИИССОК д.4 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/10/8/9 | - | - |
|  | 08.02.2019 | ТУ-5 п. ВНИИССОК д.5 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/10/8/10 | - | - |
|  | 14.02.2019 | ТУ-1 д. Чупряково д.1 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 11.03.2019 05.03.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/88/1/2 08вх/10-28-26-17-2019/88/1/1 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Грошеч М.С. | - Оплата по чеку 19.04.2019 |
|  | 14.02.2019 | ТУ-1 д. Чупряково д.2 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/88/2 | - | - |
|  | 14.02.2019 | ТУ-1 д. Чупряково д.4 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 11.03.2019 05.03.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/88/3/1 08вх/10-28-26-17-2019/88/3/2 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Грошеч М.С. | - Оплата по чеку 19.04.2019 |
|  | 14.02.2019 | ТУ-1 д. Чупряково д.5 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 11.03.2019 05.03.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/88/4/1 08вх/10-28-26-17-2019/88/4/2 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Грошеч М.С. | - Оплата по чеку 19.04.2019 |
|  | 14.02.2019 | ТУ-1 д. Чупряково д.9 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/88/5 | - | - |
|  | 14.02.2019 | ТУ-1 д. Чупряково д.9А | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/88/6 | - | - |
|  | 14.02.2019 | ТУ-1 д. Чупряково д.10 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 11.03.2019 05.03.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/88/7/1 08вх/10-28-26-17-2019/88/7/2 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Грошеч М.С. | - Оплата по чеку 19.04.2019 |
|  | 14.02.2019 | ТУ-1 д. Чупряково д.11 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/88/8 | - | - |
|  | 14.02.2019 | ТУ-1 д. Чупряково д.14 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/88/9 | - | - |
|  | 14.02.2019 | ТУ-1 д. Чупряково д.21 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/88/10 | - | - |
|  | 14.02.2019 | ТУ-1 д. Чупряково д.30 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/88/11 | - | - |
|  | 14.02.2019 | ТУ-1 д. Чупряково д.37 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/88/12 | - | - |
|  | 14.02.2019 | ТУ-1 д. Чупряково д.38 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/88/13 | - | - |
|  | 14.02.2019 | ТУ-1 д. Чупряково д.39 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/88/14 | - | - |
|  | 14.02.2019 | ТУ-1 д. Чупряково д.39А | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/88/15 | - | - |
|  | 14.02.2019 | ТУ-1 д. Чупряково д.1А | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 11.03.2019 05.03.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/88/16/2 08вх/10-28-26-17-2019/88/16/1 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Грошеч М.С. | - Оплата по чеку 19.04.2019 |
|  | 14.02.2019 | ТУ-1 д. Чупряково д.2А | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/88/17 | - | - |
|  | 14.02.2019 | ТУ-1 д. Чупряково д.33 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/88/18 | - | - |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.1 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 20.03.2019 21.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/1111 08вх/10-28-26-17-2019/11/1 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | - Пл. пор. 05108 от 16.05.2019 |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.2 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 20.03.2019 21.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/1121 08вх/10-28-26-17-2019/11/2 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | - Пл. пор. 05114 от 16.05.2019 |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.3 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 20.03.2019 21.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/1131 08вх/10-28-26-17-2019/11/3 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | - Пл. пор. 05117 от 16.05.2019 |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.4 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 20.03.2019 21.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/1141 08вх/10-28-26-17-2019/11/4 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | - Пл. пор. 05123 от 16.05.2019 |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.5 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 20.03.2019 21.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/1151 08вх/10-28-26-17-2019/11/5 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | - Пл. пор. 05130 от 16.05.2019 |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.6 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 20.03.2019 21.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/1161 08вх/10-28-26-17-2019/11/6 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | - Пл. пор. 06413 от 14.06.2019 |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.7 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 20.03.2019 21.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/1171 08вх/10-28-26-17-2019/11/7 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | - Пл. пор. 05143 от 16.05.2019 |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.8 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 20.03.2019 21.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/1181 08вх/10-28-26-17-2019/11/8 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | - Пл. пор. 05145 от 16.05.2019 |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.9 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 20.03.2019 21.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/1191 08вх/10-28-26-17-2019/11/9 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | - Пл. пор. 05150 от 16.05.2019 |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.10 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 20.03.2019 21.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/11101 08вх/10-28-26-17-2019/11/10 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | - Пл. пор. 05155 от 16.05.2019 |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.11 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 20.03.2019 21.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/11111 08вх/10-28-26-17-2019/11/11 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | - Пл. пор. 05156 от 16.05.2019 |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.12 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 20.03.2019 21.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/11121 08вх/10-28-26-17-2019/11/12 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | - Пл. пор. 05160 от 16.05.2019 |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.13 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 20.03.2019 21.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/11131 08вх/10-28-26-17-2019/11/13 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | - Пл. пор. 05166 от 16.05.2019 |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.14 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 20.03.2019 21.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/11141 08вх/10-28-26-17-2019/11/14 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | - Пл. пор. 05167 от 16.05.2019 |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.15 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 20.03.2019 21.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/11151 08вх/10-28-26-17-2019/11/15 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | - Пл. пор. 05171 от 16.05.2019 |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Каринское д.1 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/11 | - | - |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Каринское д.3 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/11 | - | - |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Каринское д.4 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/11 | - | - |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Каринское д.5 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/11 | - | - |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Каринское д.9 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 20.03.2019 21.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/11/16/2 08вх/10-28-26-17-2019/11/16/1 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | - Пл. пор. 05069 от 16.05.2019 |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Каринское д.10 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 20.03.2019 21.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/11/17/2 08вх/10-28-26-17-2019/11/17/1 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | - Пл. пор. 05098 от 16.05.2019 |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Каринское д.11 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 20.03.2019 21.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/11/18/2 08вх/10-28-26-17-2019/11/18/1 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | - Пл. пор. 05088 от 16.05.2019 |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Каринское д.12 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/11 | - | - |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Каринское д.14 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/11 | - | - |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Каринское д.17 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 20.03.2019 21.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/11/19/2 08вх/10-28-26-17-2019/11/19/1 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | - Пл. пор. 05084 от 16.05.2019 |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Каринское д.26 | Нарушений не выявлено | - | 08вх/10-28-26-17-2019/11 | - | - |
|  | 18.02.2019 | ТУ-2 с. Каринское д.27 | Восстановить окрасочный слой газовых труб частично | До 20.03.2019 21.02.2019 | 08вх/10-28-26-17-2019/11/20/2 08вх/10-28-26-17-2019/11/20/1 | ю/л - прекращено д/л - 5т.р. Зюзько А.М. | - Пл. пор. 05092 от 16.05.2019 |
|  |  |  |  |  |  | Всего: д/л - 200 тыс. руб. ю/л- 00,0 тыс. руб. |  |

Инженер 1-ой категории:    Назаренко Л.В.   8(916)883-22-57

Служба Главного инженера по эксплуатации жилого фонда