С П Р А В К А

по итогам проверки готовности жилого фонда АО «Одинцовская Теплосеть»  к отопительному сезону 2019-2020гг., проведенной Госжилинспекцией МО и составлением протоколов об административных правонарушениях, предусмотренные ст.9.16 ч.4 КоАП РФ в отношении Акционерного общества «Одинцовская Теплосеть» (сумма штрафа от 20 тыс. до 30 тыс. рублей) и в отношении должностного лица Акционерного общества «Одинцовская Теплосеть» (сумма штрафа от 5 тыс. до 10 тыс. рублей)

| № п/п | Дата осмотра | Адрес МКД | Выявленные нарушения | Отметка об исполнении | Номер постановления ГЖИ, дата | Сумма штрафа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28.06.2019 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.78 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 28.06.2019 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.80 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 28.06.2019 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.82 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 28.06.2019 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.84 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 28.06.2019 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.86 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 28.06.2019 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.88 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 28.06.2019 | ТУ-5 пос. Лесной городок ул. Фасадная д.12 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 28.06.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.13 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 28.06.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.17 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 28.06.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.19 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 04.07.2019 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.91 | Отсутствуют доводчики (пружины) на межтамбурных дверях подъездов №1,2 | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/1 23.07.2019 | д/л - К.А.В. 5 т.р. | б/нал.опл. 19.08.2019 |
|  | 04.07.2019 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.92 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/2 23.07.2019 | д/л - К.А.В. 5 т.р. | б/нал.опл. 19.08.2019 |
|  | 04.07.2019 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.95 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 04.07.2019 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.97 | Отсутствуют доводчики (пружины) на межтамбурных дверях подъездов №1 | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/4 23.07.2019 | д/л - К.А.В. 5 т.р. | б/нал.опл. 19.08.2019 |
|  | 04.07.2019 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.99 | Отсутствуют доводчики (пружины) на межтамбурных дверях подъездов №1,2 | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/5 23.07.2019 | д/л - К.А.В. 5 т.р. | б/нал.опл. 19.08.2019 |
|  | 04.07.2019 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.102 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/6 23.07.2019 | д/л - К.А.В. 5 т.р. | б/нал.опл. 19.08.2019 |
|  | 04.07.2019 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.102А | Отсутствуют доводчики (пружины) на межтамбурных дверях подъездов №1 | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/7 23.07.2019 | д/л - К.А.В. 5 т.р. | б/нал.опл. 19.08.2019 |
|  | 04.07.2019 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Керамиков д.103 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/8 23.07.2019 | д/л - К.А.В. 5 т.р. | б/нал.опл. 19.08.2019 |
|  | 04.07.2019 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Виндавского д.32 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/9 23.07.2019 | д/л - К.А.В. 5 т.р. | б/нал.опл. 19.08.2019 |
|  | 04.07.2019 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Виндавского д.34 | Отсутствуют доводчики (пружины) на межтамбурных дверях подъездов №1,2 | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/10 23.07.2019 | д/л - К.А.В. 5 т.р. | б/нал.опл. 19.08.2019 |
|  | 04.07.2019 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Виндавского д.36 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/11 23.07.2019 | д/л - К.А.В. 5 т.р. | б/нал.опл. 19.08.2019 |
|  | 04.07.2019 | ТУ-3 г. Голицыно пр-т Виндавского д.38 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 11.07.2019 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Мичурина д.3 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4/1 | д/л - Ш.А.А.5т.р. | оплата через Госуслуги |
|  | 11.07.2019 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Мичурина д.5 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4/2 | д/л - Ш.А.А.5т.р. | оплата через Госуслуги |
|  | 11.07.2019 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Калинина д.8 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4/3 | д/л - Ш.А.А.5т.р. | оплата через Госуслуги |
|  | 11.07.2019 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Агрохимиков д.2 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4/4 | д/л - Ш.А.А.5т.р. | оплата через Госуслуги |
|  | 11.07.2019 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Агрохимиков д.3 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4/5 | д/л - Ш.А.А.5т.р. | оплата через Госуслуги |
|  | 11.07.2019 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Агрохимиков д.4 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4/6 | д/л - Ш.А.А.5т.р | оплата через Госуслуги |
|  | 11.07.2019 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Агрохимиков д.5 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4/7 | д/л - Ш.А.А.5т.р. | оплата через Госуслуги |
|  | 11.07.2019 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Агрохимиков д.7 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4/8 | д/л - Ш.А.А.5т.р. | оплата через Госуслуги |
|  | 11.07.2019 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Агрохимиков д.9 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4/9 | д/л - Ш.А.А.5т.р. | оплата через Госуслуги |
|  | 12.07.2019 | ТУ-3 п. Летний отдых ул. Зеленая д.1 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/29 27.08.2019 | ю/л – 20 т.р. | плат. 10568 30.10.2019 |
|  | 12.07.2019 | ТУ-3 п. Летний отдых ул. Зеленая д.3 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/23 27.08.2019 | ю/л – 20 т.р. | плат. 10561 30.10.2019 |
|  | 12.07.2019 | ТУ-3 п. Летний отдых ул. Зеленая д.4 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/24 27.08.2019 | ю/л – 20 т.р. | плат. 10562 30.10.2019 |
|  | 12.07.2019 | ТУ-3 п. Летний отдых ул. Зеленая д.5 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/21 27.08.2019 | ю/л – 20 т.р. | плат. 10559 30.10.2019 |
|  | 12.07.2019 | ТУ-3 п. Летний отдых ул. Зеленая д.7 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/25 27.08.2019 | ю/л – 20 т.р. | плат. 10563 30.10.2019 |
|  | 12.07.2019 | ТУ-3 п. Летний отдых ул. Зеленая д.8 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/27 27.08.2019 | ю/л – 20 т.р. | плат. 10566 30.10.2019 |
|  | 12.07.2019 | ТУ-3 п. Летний отдых ул. Зеленая д.9 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/22 27.08.2019 | ю/л – 20 т.р. | плат. 10560 30.10.2019 |
|  | 12.07.2019 | ТУ-3 п. Летний отдых ул. Зеленая д.10А | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/26 27.08.2019 | ю/л – 20 т.р. | плат. 10564 30.10.2019 |
|  | 12.07.2019 | ТУ-3 п. Летний отдых ул. Зеленая д.11А | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/28 27.08.2019 | ю/л – 20 т.р. | плат. 10567 30.10.2019 |
|  | 19.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК д.1 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 19.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК д.2 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС под.1 | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/3/1 | д/л - Т.Т.С. 5т.р. | б/нал.опл. 17.09.2019 |
|  | 19.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК д.3 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС под.1 | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/3/2 | д/л - Т.Т.С. 5т.р. | б/нал.опл. 17.09.2019 |
|  | 19.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК д.4 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 19.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК д.5 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС под.1 | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/3/3 | д/л - Т.Т.С. 5т.р. | б/нал.опл. 17.09.2019 |
|  | 19.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК д.7 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 19.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК д.8 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 19.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.5 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 19.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.6 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС под.1 | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/3/6 | д/л - Т.Т.С. 5т.р. | б/нал.опл. 17.09.2019 |
|  | 19.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.10 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 19.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.21 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС под.1 | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/3/4 | д/л - Т.Т.С. 5т.р. | б/нал.опл. 17.09.2019 |
|  | 19.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.23 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС под.1 | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/3/5 | д/л - Т.Т.С. 5т.р. | б/нал.опл. 17.09.2019 |
|  | 19.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Рябиновая д.1 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 19.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Рябиновая д.3 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 19.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Рябиновая д.4 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС под.1 | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/3/7 | д/л - Т.Т.С. 5т.р. | б/нал.опл. 17.09.2019 |
|  | 19.07.2019 | ТУ-5 пос.Лесной городок ул. Грибовская д.2 | Нарушений не выявлено | - | нет | - | - |
|  | 19.07.2019 | ТУ-5 пос. Лесной городок ул. Фасадная д.2/2 | Нарушений не выявлено | - | нет | - | - |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.2 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/30 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5т.р. | плат. 04057 17.09.2019 |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.3 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/32 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04058 17.09.2019 |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.4 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/33 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04060 17.09.2019 |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.5 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/34 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04063 17.09.2019 |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.6 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/35 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04064 17.09.2019 |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.7 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/36 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04067 17.09.2019 |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.8 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/37 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04070 17.09.2019 |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.9 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/38 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04071 17.09.2019 |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.10 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/39 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04073 17.09.2019 |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.11 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/40 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04075 17.09.2019 |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.12 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/41 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04081 17.09.2019 |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.13 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/42 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04084 17.09.2019 |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.14 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/43 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04089 17.09.2019 |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.15 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/44 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04101 17.09.2019 |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.16 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/45 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04104 17.09.2019 |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.17 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/46 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04105 17.09.2019 |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.18 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/47 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04107 17.09.2019 |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.19 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/48 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04111 17.09.2019 |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.20 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/49 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04118 17.09.2019 |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.21 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/50 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04124 17.09.2019 |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.22 | Отсутствует уплотнитель (утеплитель) дверных блоков входных групп | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/51 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04126 17.09.2019 |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.24 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.25 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.26 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 23.07.2019 | ТУ-2 п. Горки-10 д.27 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 24.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Рябиновая д.4 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 24.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Рябиновая д.6 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4/28 | д/л - Т.Т.С. 5т.р. | б/нал.опл. 17.09.2019 |
|  | 24.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Рябиновая д.7 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4/29 | д/л - Т.Т.С. 5т.р. | б/нал.опл. 17.09.2019 |
|  | 24.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Рябиновая д.8 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 24.07.2019 | ТУ-5 пос. Лесной городок ул. Фасадная д.12 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 24.07.2019 | ТУ-5 пос. Лесной городок ул. Фасадная д.14 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4/30 | д/л - Т.Т.С. 5т.р. | б/нал.опл. 17.09.2019 |
|  | 24.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.1 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 24.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.5 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 24.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.7 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 24.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.13 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 24.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.17 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 24.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.19 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 24.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.21 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 24.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.23 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 24.07.2019 | ТУ-5 пос.ВНИИССОК ул. Дружбы д.27 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4/31 | д/л - Т.Т.С. 5т.р. | б/нал.опл. 17.09.2019 |
|  | 25.07.2019 | ТУ-1 г. Кубинка дер. Чупряково д.1 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 25.07.2019 | ТУ-1 г. Кубинка дер. Чупряково д.1А | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 25.07.2019 | ТУ-1 г. Кубинка дер. Чупряково д.2 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4 03.09.2019 | д/л - Г.М.С. 7,500 т.р. | б/нал.опл. 16.10.2019 |
|  | 25.07.2019 | ТУ-1 г. Кубинка дер. Чупряково д.2А | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 25.07.2019 | ТУ-1 г. Кубинка дер. Чупряково д.9 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4 03.09.2019 | д/л - Г.М.С. 7,500 т.р. | б/нал.опл. 16.10.2019 |
|  | 25.07.2019 | ТУ-1 г. Кубинка дер. Чупряково д.9А | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4 03.09.2019 | д/л - Г.М.С. 7,500 т.р. | б/нал.опл. 16.10.2019 |
|  | 25.07.2019 | ТУ-1 г. Кубинка дер. Чупряково д.10 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4 03.09.2019 | д/л - Г.М.С. 7,500 т.р. | б/нал.опл. 16.10.2019 |
|  | 25.07.2019 | ТУ-1 г. Кубинка дер. Чупряково д.11 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4 03.09.2019 | д/л - Г.М.С. 7,500 т.р. | б/нал.опл. 16.10.2019 |
|  | 25.07.2019 | ТУ-1 г. Кубинка дер. Чупряково д.14 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4 03.09.2019 | д/л - Г.М.С. 7,500 т.р. | б/нал.опл. 16.10.2019 |
|  | 25.07.2019 | ТУ-1 г. Кубинка дер. Чупряково д.21 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4 03.09.2019 | д/л - Г.М.С. 7,500 т.р. | б/нал.опл. 16.10.2019 |
|  | 25.07.2019 | ТУ-1 г. Кубинка дер. Чупряково д.30 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4 03.09.2019 | д/л - Г.М.С. 7,500 т.р. | б/нал.опл. 16.10.2019 |
|  | 25.07.2019 | ТУ-1 г. Кубинка дер. Чупряково д.33 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 25.07.2019 | ТУ-1 г. Кубинка дер. Чупряково д.37 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 25.07.2019 | ТУ-1 г. Кубинка дер. Чупряково д.38 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 25.07.2019 | ТУ-1 г. Кубинка дер. Чупряково д.39 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4 03.09.2019 | д/л - Г.М.С. 7,500 т.р. | б/нал.опл. 16.10.2019 |
|  | 25.07.2019 | ТУ-1 г. Кубинка дер. Чупряково д.39А | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4 03.09.2019 | д/л - Г.М.С. 7,500 т.р. | б/нал.опл. 16.10.2019 |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 дер. Фуньково кв-л Наташино д.1 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 дер. Фуньково кв-л Наташино д.2 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 дер. Фуньково кв-л Наташино д.3 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 дер. Фуньково кв-л Наташино д.4 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 дер. Фуньково кв-л Наташино д.5 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 дер. Фуньково кв-л Наташино д.6 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 дер. Фуньково кв-л Наташино д.7 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.1 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/72 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04022 17.09.2019 |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.2 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/73 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04026 17.09.2019 |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.3 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/74 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 0428 17.09.2019 |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.4 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/75 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04033 17.09.2019 |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.5 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/66 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04135 17.09.2019 |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.6 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/67 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04137 17.09.2019 |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.7 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/68 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04140 17.09.2019 |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.8 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/69 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04009 17.09.2019 |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.9 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/70 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04013 17.09.2019 |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.10 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/76 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04037 17.09.2019 |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.11 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/77 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04041 17.09.2019 |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.12 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/78 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04044 17.09.2019 |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.13 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/63 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04130 17.09.2019 |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.14 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/64 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04132 17.09.2019 |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.15 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/65 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04133 17.09.2019 |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Ершово д.16 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/71 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04016 17.09.2019 |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Каринское д.1 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Каринское д.3 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Каринское д.4 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Каринское д.5 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Каринское д.10 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Каринское д.17 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Каринское д.26 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с. Каринское д.27 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с.Саввинск. слобода ул. Юбилейная д.11 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с.Саввинск. слобода ул. Юбилейная д.47 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/88 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04146 17.09.2019 |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с.Саввинск. слобода ул. Юбилейная д.48 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/89 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04148 17.09.2019 |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с.Саввинск. слобода ул. Юбилейная д.68 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/90 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04149 17.09.2019 |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с.Саввинск. слобода ул. Юбилейная д.70 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/91 20.08.2019 | д/л - З.А.М. 5 т.р. | плат. 04150 17.09.2019 |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с.Саввинск. слобода ул. Юбилейная д.73 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с.Саввинск. слобода ул. Юбилейная д.76 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 01.08.2019 | ТУ-2 с.Саввинск. слобода ул. Юбилейная д.77 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 07.08.2019 | ТУ-4 г. Одинцово ул. Чистяковой д.66 | Подтопление подвала; частично отсутс-твует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2018/4/33 03.09.2019 | д/л - Т.Р.А. 50т.р. | б/нал.опл. 01.11.2019 |
|  | 07.08.2019 | ТУ-4 г. Одинцово ул. Чистяковой д.76 | Подтопление подвала; частично отсутс-твует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2018/4/32 03.09.2019 | д/л - Т.Р.А. 50т.р. | б/нал.опл. 01.11.2019 |
|  | 09.08.2019 | ТУ-2 пос. Сосны д.2 | Местами проседание отмостки; локальные раз-рушения вх. групп под.1,2; отслоение окрасоч-ного слоя фасада | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/95 03.09.2019 | д/л - Б.И.Р. 5 т.р. | б/нал.опл. 16.12.2019 В рамках акции «Школа ЖКХ нашегодвора» |
|  | 09.08.2019 | ТУ-2 пос. Сосны д.4 | Частичное отсутствие теплоизоляции труб ГВС, отопл.; нарушение окрасочного слоя козырьков и целостности вентиляц. коробов на кровле | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/96 03.09.2019 | д/л - Б.И.Р. 5 т.р. | б/нал.опл. 16.10.2019 В рамках акции «Школа ЖКХ нашегодвора» |
|  | 09.08.2019 | ТУ-2 пос. Сосны д.5 | Подтопление подвала; частично отсутс-твует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/3/20 03.09.2019 | д/л - Б.И.Р. 5 т.р. | плат. 126 17.10.2019 В рамках акции «Школа ЖКХ нашегодвора» |
|  | 09.08.2019 | ТУ-2 пос. Сосны д.5А | Подтопление подвала; частично отсутс-твует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/3/21 03.09.2019 | д/л - Б.И.Р. 5 т.р. | плат. 127 17.10.2019 В рамках акции «Школа ЖКХ нашегодвора» |
|  | 09.08.2019 | ТУ-2 пос. Сосны д.6 | Подтопление подвала; частично отсутс-твует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/3/22 03.09.2019 | д/л - Б.И.Р. 5 т.р. | плат. 125 17.10.2019 В рамках акции «Школа ЖКХ нашегодвора» |
|  | 09.08.2019 | ТУ-2 пос. Сосны д.7 | Частичное разрушение отмостки, отслоение штукат.-окрас. слоя стен в подъезде | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/97 03.09.2019 | д/л - Б.И.Р. 5 т.р. | б/нал.опл. 16.10.2019 В рамках акции «Школа ЖКХ нашегодвора» |
|  | 09.08.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.48 | Документы не предоставлены | - | 08ВХ/03-5825=2019/5/33 нет | - | В рамках акции «Школа ЖКХ нашегодвора» |
|  | 09.08.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.50 | Документы не предоставлены | - | 08ВХ/03-5825=2019/5/34 нет | - | В рамках акции «Школа ЖКХ нашегодвора» |
|  | 09.08.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.56 к.1 | Документы не предоставлены | - | 08ВХ/03-5825=2019/5/30 нет | - | В рамках акции «Школа ЖКХ нашегодвора» |
|  | 09.08.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.56 к.3 | Документы не предоставлены | - | 08ВХ/03-5825=2019/5/31 нет | - | В рамках акции «Школа ЖКХ нашегодвора» |
|  | 09.08.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.58 | Документы не предоставлены | - | 08ВХ/03-5825=2019/5/32 нет | - | В рамках акции «Школа ЖКХ нашегодвора» |
|  | 09.08.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Ремезова д.6 | Документы не предоставлены | - | 08ВХ/03-5825=2019/5/35 нет | - | В рамках акции «Школа ЖКХ нашегодвора» |
|  | 09.08.2019 | ТУ-2 д. Фуньково кв-л Наташино д.4 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | В рамках акции «Школа ЖКХ нашегодвора» |
|  | 09.08.2019 | ТУ-2 д. Фуньково кв-л Наташино д.8 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | В рамках акции «Школа ЖКХ нашегодвора» |
|  | 09.08.2019 | ТУ-2 д. Фуньково кв-л Наташино д.9 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | В рамках акции «Школа ЖКХ нашегодвора» |
|  | 09.08.2019 | ТУ-2 д. Фуньково кв-л Наташино д.10 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | В рамках акции «Школа ЖКХ нашегодвора» |
|  | 09.08.2019 | ТУ-2 д. Фуньково кв-л Наташино д.11 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | В рамках акции «Школа ЖКХ нашегодвора» |
|  | 19.08.2019 | ТУ-4 г. Одинцово ул. Чистяковой д.78 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4/34 10.09.2019 | д/л - Ш.А.А.5т.р. | оплата через Госуслуги |
|  | 19.08.2019 | ТУ-4 г. Одинцово ул. Кутузовская д.12 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4/38 10.09.2019 | д/л - Ш.А.А.5т.р. | оплата через Госуслуги |
|  | 19.08.2019 | ТУ-4 г. Одинцово ул. Кутузовская д.72А | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4/35 10.09.2019 | д/л - Ш.А.А.5т.р. | оплата через Госуслуги |
|  | 19.08.2019 | ТУ-4 г. Одинцово ул. Кутузовская д.72Б | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4/36 10.09.2019 | д/л - Ш.А.А.5т.р. | оплата через Госуслуги |
|  | 19.08.2019 | ТУ-4 г. Одинцово ул. Кутузовская д.72В | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/4/37 10.09.2019 | д/л - Ш.А.А.5т.р. | оплата через Госуслуги |
|  | 21.08.2019 | ТУ-1 с. Шарапово д.19 | Частично отсутствует изоляция труб отоп., ГВС и уплотнитель на вх. дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/3/8 10.09.2019 | д/л - Г.М.С. 5т.р. | б/нал.опл. 21.10.2019 |
|  | 21.08.2019 | ТУ-1 с. Шарапово д.20 | Частично отсутствует изоляция труб отоп., ГВС и уплотнитель на вх. дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/3/14 10.09.2019 | д/л - Г.М.С. 5т.р. | оплата через Госуслуги |
|  | 21.08.2019 | ТУ-1 с. Шарапово д.21 | Частично отсутствует изоляция труб отоп., ГВС и уплотнитель на вх. дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/3/13 10.09.2019 | д/л - Г.М.С. 5т.р. | б/нал.опл. 21.10.2019 |
|  | 21.08.2019 | ТУ-1 с. Шарапово д.22 | Частично отсутствует изоляция труб отоп., ГВС и уплотнитель на вх. дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/3/9 10.09.2019 | д/л - Г.М.С. 5т.р. | б/нал.опл. 21.10.2019 |
|  | 21.08.2019 | ТУ-1 с. Шарапово д.23 | Частично отсутствует изоляция труб отоп., ГВС и уплотнитель на вх. дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/3/10 10.09.2019 | д/л - Г.М.С. 5т.р. | б/нал.опл. 21.10.2019 |
|  | 21.08.2019 | ТУ-1 с. Шарапово д.24 | Частично отсутствует изоляция труб отоп., ГВС и уплотнитель на вх. дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/3/12 10.09.2019 | д/л - Г.М.С. 5т.р. | б/нал.опл. 21.10.2019 |
|  | 21.08.2019 | ТУ-1 с. Шарапово д.25 | Частично отсутствует изоляция труб отоп., ГВС и уплотнитель на вх. дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/3/11 10.09.2019 | д/л - Г.М.С. 5т.р. | б/нал.опл. 21.10.2019 |
|  | 21.08.2019 | ТУ-1 с. Аниково д.16 | Частично отсутствует изоляция труб отоп., ГВС и уплотнитель на вх. дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/3/15 10.09.2019 | д/л - Г.М.С. 5т.р. | оплата через Госуслуги |
|  | 21.08.2019 | ТУ-1 д. Гигирево д.1 | Частично отсутствует изоляция труб отоп., ГВС и уплотнитель на вх. дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/3/16 10.09.2019 | д/л - Г.М.С. 5т.р. | оплата через Госуслуги |
|  | 21.08.2019 | ТУ-1 д. Гигирево д.2 | Частично отсутствует изоляция труб отоп., ГВС и уплотнитель на вх. дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/3/17 10.09.2019 | д/л - Г.М.С. 5т.р. | оплата через Госуслуги |
|  | 21.08.2019 | ТУ-1 с. Никольское д.52 | Частично отсутствует изоляция труб отоп., ГВС и уплотнитель на вх. дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/3/18 10.09.2019 | д/л - Г.М.С. 5т.р. | оплата через Госуслуги |
|  | 21.08.2019 | ТУ-1 п. Гарь-Покровское д.10 | Частично отсутствует изоляция труб отоп., ГВС и уплотнитель на вх. дверях | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/3/19 10.09.2019 | д/л - Г.М.С. 5т.р. | оплата через Госуслуги |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Западный пр-кт д.1 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях под.1,2,3,4 | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/6/10/15 01.10.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03671 15.11.2019 |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Западный пр-кт д.2 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Западный пр-кт д.3 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях под.1,2,3,4 | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/6/10/16 01.10.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03638 15.11.2019 |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Западный пр-кт д.4 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Западный пр-кт д.5 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Западный пр-кт д.6 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Керамиков пр-кт д.90 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Керамиков пр-кт д.94 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Керамиков пр-кт д.95 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в подвале | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/6/10/3 01.10.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03653 15.11.2019 |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Керамиков пр-кт д.96 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в подвале | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/6/10/5 01.10.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03634 15.11.2019 |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Керамиков пр-кт д.98 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях под.1,2 | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/6/10/1 01.10.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03641 15.11.2019 |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Керамиков пр-кт д.100 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях под.1,2,3 | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/6/10/2 01.10.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03617 15.11.2019 |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Виндавского пр-кт д.38 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Виндавского пр-кт д.39 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в подвале | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/6/10/12 01.10.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03675 15.11.2019 |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Виндавского пр-кт д.40 | Отсутствуют доводчики (пружины) на входных дверях под.1,2 | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/6/10/13 01.10.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03678 15.11.2019 |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Виндавского пр-кт д.41 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Виндавского пр-кт д.42 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС в подвале | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/6/10/9 01.10.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03644 15.11.2019 |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Виндавского пр-кт д.44 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Виндавского пр-кт д.46 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Заводской пр-кт д.19 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Заводской пр-кт д.22 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Заводской пр-кт д.24 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Заводской пр-кт д.27 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Заводской пр-кт д.29 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Заводской пр-кт д.31 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 04.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Заводской пр-кт д.32 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 05.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.48 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/55/4 16.09.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03839 15.10.2019 |
|  | 05.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.50 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/55/5 16.09.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03837 15.10.2019 |
|  | 05.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.52 к.1 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/55/18 16.09.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03708 15.10.2019 |
|  | 05.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.52 к.2 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/55/16 16.09.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03762 15.10.2019 |
|  | 05.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.52 к.3 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/55/17 16.09.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03759 15.10.2019 |
|  | 05.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.52 к.4 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/55/12 16.09.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03794 15.10.2019 |
|  | 05.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.52 к.5 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/55/6 16.09.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03833 15.10.2019 |
|  | 05.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.52 к.6 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/55/7 16.09.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03826 15.10.2019 |
|  | 05.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.52 к.7 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/55/8 16.09.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03824 15.10.2019 |
|  | 05.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.52 к.8 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/55/9 16.09.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03820 15.10.2019 |
|  | 05.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.52 к.9 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/55/10 16.09.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03811 15.10.2019 |
|  | 05.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.54 к.2 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/55/13 16.09.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03792 15.10.2019 |
|  | 05.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.54 к.3 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/55/14 16.09.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03790 15.10.2019 |
|  | 05.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.54 к.4 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/55/11 16.09.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03803 15.10.2019 |
|  | 05.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.56 к.1 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/55/1 16.09.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03863 15.10.2019 |
|  | 05.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.56 к.3 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/55/2 16.09.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03857 15.10.2019 |
|  | 05.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.58 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/55/3 16.09.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03848 15.10.2019 |
|  | 05.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно ул. Советская д.60 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/55/15 16.09.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03779 15.10.2019 |
|  | 05.09.2019 | ТУ-3 г. Голицыно Пограничный пр-зд д.1 | Частично отсутствует изоляция труб отопления и ГВС | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/5/55/19 16.09.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03647 15.10.2019 |
|  | 06.09.2019 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Мичурина д.1 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 06.09.2019 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Мичурина д.7 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 06.09.2019 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Мичурина д.9 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 06.09.2019 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Мичурина д.11 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 06.09.2019 | ТУ-4 р.п. Новоивановское ул. Мичурина д.13 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 12.09.2019 | ТУ-3 д. Ликино д.5 | Частично отсутствует изоляция труб отоп-ления; обеспечить авт. закрывание дверей | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/98/10 01.10.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03583 16.10.2019 |
|  | 12.09.2019 | ТУ-3 д. Ликино д.6 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 12.09.2019 | ТУ-3 д. Ликино д.7 | Частично отсутствует изоляция труб отоп-ления; обеспечить авт. закрывание дверей | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/98/8 01.10.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03575 16.10.2019 |
|  | 12.09.2019 | ТУ-3 д. Ликино д.8 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 12.09.2019 | ТУ-3 д. Ликино д.9 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 12.09.2019 | ТУ-3 д. Ликино д.10 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 12.09.2019 | ТУ-3 д. Ликино д.11 | Частично отсутствует изоляция труб отоп-ления; обеспечить авт. закрывание дверей | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/98/9 01.10.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03577 16.10.2019 |
|  | 12.09.2019 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. 30 лет Октября д.1 | Частично отсутствует изоляция труб отоп-ления; обеспечить авт. закрывание дверей | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/98/2 01.10.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03536 16.10.2019 |
|  | 12.09.2019 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. 30 лет Октября д.2 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 12.09.2019 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. 30 лет Октября д.3 | Частично отсутствует изоляция труб отоп-ления; обеспечить авт. закрывание дверей | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/98/7 01.10.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03545 16.10.2019 |
|  | 12.09.2019 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. 30 лет Октября д.4 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 12.09.2019 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. 30 лет Октября д.6 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 12.09.2019 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. 30 лет Октября д.9 | Частично отсутствует изоляция труб отоп-ления; обеспечить авт. закрывание дверей | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/98/4 01.10.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03542 16.10.2019 |
|  | 12.09.2019 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. 30 лет Октября д.10 | Частично отсутствует изоляция труб отоп-ления; обеспечить авт. закрывание дверей | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/98/1 01.10.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03529 16.10.2019 |
|  | 12.09.2019 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. 30 лет Октября д.11 | Частично отсутствует изоляция труб отоп-ления; обеспечить авт. закрывание дверей | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/98/5 01.10.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03543 16.10.2019 |
|  | 12.09.2019 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. 30 лет Октября д.12 | Частично отсутствует изоляция труб отоп-ления; обеспечить авт. закрывание дверей | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/98/3 01.10.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03539 16.10.2019 |
|  | 12.09.2019 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. 30 лет Октября д.13 | Нарушений не выявлено | - | Нет | - | - |
|  | 12.09.2019 | ТУ-3 с. Жаворонки ул. 30 лет Октября д.1Б | Частично отсутствует изоляция труб отоп-ления; обеспечить авт. закрывание дверей | устранено | 08ВХ/03-5825=2019/2/98/6 01.10.2019 | д/л - Т.А.С. 5т.р. | плат. 03544 16.10.2019 |
|  | 01.10.2019 | ТУ-1 п. сан. им. Герцена д.23 | Отсутствует уплотнитель на дверях входных групп | устранено | 08ОБ-7526-26-17-2019 15.10.2019 | д/л - К.С.А. | Прекращено по малозначительности |
|  | 11.10.2019 | ТУ-1 п. Гарь-Покровское д.35 кв.4 | Разрушение кирпичной кладки в районе квартиры №4 | устранено | 08ОБ-9551-26-17-2019/1 15.10.2019 | д/л - К.С.А. | Прекращено по малозначительности |
|  | 22.10.2019 | ТУ-1 п. Часцы д.14 | Отсутствует уплотнитель на дверях входных групп, подтопление подвала | устранено | 08ОГ/17-2779-26-17-2019/1 12.11.2019 | д/л - С.А.В.10т.р. | В оплате |
|  | 22.11.2019 | ТУ-1 п. Новый городок д.6 | Разрушена отмостка | в работе | 08ОГ/17-3024-26-17-2019 10.12.2019 | д/л - С.А.В. 5т.р. | В оплате |
|  |  |  |  |  | Всего: 1 030 000 руб. (за 2019 год) | ю/л 180 000 руб. д/л 850 000 руб. |  |

Служба Главного инженера по эксплуатации жилого фонда

Инженер 1-ой категории: Назаренко Л.В.