МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
                  И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 22 г.
   
   Hазвание потребителя                      ДОМ №23                        Абонент    АПРЕЛЬ 2022г.          
   Адрес потребителя               МО Одинцовский р-н, п.Горки-10     Телефон                         
   Ответственное лицо             специалист 1-ой категории  Осипов И.С.           
                                                                           Расход под    0.320..80.000  м3/ч  Ду 100 мм
   Вычислитель  ТС-202-0-2-2-Е2Т       Сер.ном.  122456                    Расход обр    0.320..80.000  м3/ч  Ду 100 мм
   Отчетное число месяца  24     Отчетное время  00:00                     Расход п       ротор 10.000 л/имп  Ду  25 мм
   ┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦════════┐
   │ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │    Gпод   │    Gобр   │     Gп    │      Gпод-Gобр     ║  Tнар  │
   │       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │   [тонн]  │   [тонн]  │   [тонн]  │       [тонн]       ║  [час] │
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬════════┤
   │ 13-03 ║     28.02021│   73.7│   46.8│   1039.540│   1039.238│       0.00│     0.000     0.302║   24.00│
   │ 14-03 ║     27.85145│   73.2│   47.0│   1063.841│   1062.611│       0.00│     0.000     1.230║   24.00│
   │ 15-03 ║     27.42054│   73.7│   46.2│    995.377│    995.035│       0.00│     0.000     0.342║   24.00│
   │ 16-03 ║     28.99804│   76.9│   49.4│   1053.394│   1053.166│       0.00│    -0.018     0.246║   24.00│
   │ 17-03 ║     29.13239│   76.6│   49.1│   1057.811│   1057.540│       0.00│     0.000     0.271║   24.00│
   │ 18-03 ║     31.17362│   79.0│   51.0│   1114.257│   1114.019│       0.00│     0.000     0.238║   24.00│
   │ 19-03 ║     29.26811│   75.6│   49.6│   1123.564│   1123.322│       0.00│     0.000     0.242║   24.00│
   │ 20-03 ║     28.67551│   74.6│   49.1│   1127.434│   1127.193│       0.00│     0.000     0.241║   24.00│
   │ 21-03 ║     26.17863│   73.6│   50.1│   1112.997│   1112.739│       0.00│     0.000     0.258║   24.00│
   │ 22-03 ║     21.74401│   73.3│   50.9│    973.009│    972.748│       0.00│     0.000     0.261║   24.00│
   │ 23-03 ║     21.77543│   73.3│   50.9│    972.176│    971.894│       0.00│     0.000     0.282║   24.00│
   │ 24-03 ║     21.81402│   73.6│   51.3│    980.928│    980.654│       0.00│     0.000     0.274║   24.00│
   │ 25-03 ║     21.95960│   74.1│   51.6│    978.110│    977.832│       0.00│     0.000     0.278║   24.00│
   │ 26-03 ║     21.97274│   73.6│   51.1│    976.735│    976.437│       0.00│     0.000     0.298║   24.00│
   │ 27-03 ║     22.40793│   74.8│   50.5│    923.790│    923.491│       0.00│     0.000     0.299║   24.00│
   │ 28-03 ║     26.45317│   76.0│   49.8│   1012.634│   1012.288│       0.00│     0.000     0.346║   24.00│
   │ 29-03 ║     29.09745│   73.9│   48.5│   1145.392│   1145.028│       0.00│     0.000     0.364║   24.00│
   │ 30-03 ║     28.96562│   74.1│   48.2│   1118.725│   1118.415│       0.00│     0.000     0.310║   24.00│
   │ 31-03 ║     29.36243│   74.8│   48.4│   1113.010│   1112.680│       0.00│     0.000     0.330║   24.00│
   │ 01-04 ║     28.18219│   72.7│   47.7│   1126.285│   1125.932│       0.00│     0.000     0.353║   24.00│
   │ 02-04 ║     28.31174│   73.0│   47.8│   1123.273│   1122.932│       0.00│     0.000     0.341║   24.00│
   │ 03-04 ║     27.90456│   72.1│   47.6│   1140.484│   1140.011│       0.00│     0.000     0.473║   24.00│
   │ 04-04 ║     28.16571│   75.0│   50.1│   1133.120│   1131.596│       0.00│     0.000     1.524║   24.00│
   │ 05-04 ║     26.26462│   73.4│   49.7│   1110.994│   1110.611│       0.00│     0.000     0.383║   24.00│
   │ 06-04 ║T    25.44002│   72.5│   49.2│   1090.070│   1088.615│       0.00│     0.000     1.455║#  23.66│
   │ 07-04 ║     26.35455│   73.2│   49.5│   1112.909│   1111.544│       0.00│     0.000     1.365║   24.00│
   │ 08-04 ║     24.89167│   70.5│   48.4│   1126.592│   1126.247│       0.00│    -0.007     0.352║   24.00│
   │ 09-04 ║     24.64937│   69.8│   47.7│   1114.836│   1114.535│       0.00│     0.000     0.301║   24.00│
   │ 10-04 ║     23.57034│   68.4│   46.6│   1084.741│   1084.497│       0.00│     0.000     0.244║   24.00│
   │ 11-04 ║     23.63340│   68.5│   46.4│   1068.650│   1068.417│       0.00│     0.000     0.233║   24.00│
   │ 12-04 ║     24.59361│   71.9│   49.8│   1113.026│   1112.784│       0.00│     0.000     0.242║   24.00│
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬════════┤
   │ Итого ║     814.233~│  73.5'│  49.0'│  33227.70~│  33214.05~│      0.00 │     -0.03     13.68║  743.66│
   └───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨────────┘
    Tотч.пер. =     Tнар +     Tмин +    Tмакс + Tdelta t<мин +  Tэл.пит + Tпроч.ав.
      744.00ч =  743.66ч +    0.00ч +    0.00ч +        0.02ч +    0.31ч +    0.01ч
   ┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤════════════╦══════════┐ Расшифровка ошибок:
   │    Т/C Отопление   ║      Qтеп      ║    Gпод    │    Gобр    │     Gп     ║   Tнар   │ (<)  параметр < min
   │ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║   [тонн]   │   [тонн]   │   [тонн]   ║   [час]  │ (>)  параметр > max
   ├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪════════════╬══════════┤ (X)  обрыв датчика
   │   13-04-22 00:00   ║      2148.85144║   82598.049│   82579.050│        0.00║   1805.67│ (T)  delta t < min
   │   13-03-22 00:00   ║      1334.61876║   49370.345│   49364.999│        0.00║   1062.01│ (R)  перезапуск
   ├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼────────────╫──────────┤ (C)  коррекц.часов
   │       Итого        ║        814.233~║   33227.70~│   33214.05~│       0.00 ║    743.66│ (#)  электропитание
   └────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴────────────╨──────────┘
    Tобщ =  744.00ч
   Обновление 2.39 15-11-21 11ч     HC-M-2.37 / HC-A-2.36  Q=G1(H1-H2)               
                                                                            13-04-22  Подпись